ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(Νηπιαγωγείο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

© 2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – Δρ Γιάννης Κασουλίδης

ykasoulides@moec.gov.cy, 22800989, 22809584 (φαξ)

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3

ΜΕΡΟΣ Α	8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ	8

1.	Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας	8

2.	Ευθύνες και εξουσίες	8

2.1	Εργοδότης	8

2.2	Εκπρόσωπος Εργοδότη	8

2.3	Λειτουργοί Ασφάλειας και Υγείας	8

2.4	Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας	9

2.5	Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ)	9

2.6	Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας	9

3.	Ευθύνη εφαρμογής	9

3.1	Η Προϊσταμένη Αρχή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – στο νηπιαγωγείο εκπροσωπείται από τη Διευθύντρια/νουσα)	9

3.2	Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας	10

3.3	Προσωπικό	10

4.	Διάθεση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων	10

ΜΕΡΟΣ Β	11

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	11

1.	Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων	11

1.1	Γενικά	11

1.2	Σκοπός της Εκτίμησης Κινδύνου	11

1.3	Εννοιολογική Ερμηνεία Όρων	12

1.3.1	Πηγή Κινδύνου	12

1.3.2	Κίνδυνος	12

1.3.3	Επαγγελματικός κίνδυνος	12

1.3.4	Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου	12

1.4	Βασικά Στάδια της Εκτίμησης Κινδύνου	12

2.	Επιμόρφωση	13

3.	Προστασία επισκεπτών	13

4.	Επιθεωρήσεις χώρων εργασίας	13

5.	Γνωστοποίηση ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών	14

5.1	Γνωστοποίηση ατυχήματος	14

5.2	Γνωστοποίηση επικίνδυνου συμβάντος	14

5.3	Γνωστοποίηση επαγγελματικών ασθενειών	14

5.4	Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας:	15

6.	Συλλογή δεδομένων και ανάλυση / τήρηση αρχείων και στατιστικών	15

7.	Προώθηση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και παροχή πληροφοριών	16

8.	Πυρασφάλεια	16

8.1	Παθητική Πυροπροστασία	16

8.2	Ενεργητική πυροπροστασία	16

8.3	Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που να εφαρμόζονται στο σχολείο:	16

9.	Σχεδιασμός, συντήρηση και αναβάθμιση χώρων εργασίας. Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια των κτιρίων	17

9.1	Ηλεκτρική εγκατάσταση	17

9.2	Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου	17

9.3	Δάπεδα	17

9.4	Τοίχοι	18

9.5	Οροφές - Στέγες	18

9.6	Παράθυρα και φεγγίτες των χώρων	18

9.7	Θύρες και πύλες	18

10.	Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης	19

11.	Πρώτες βοήθειες	19

11.1	Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών	20

12.	Έλεγχος, αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος	20

13.	Σήμανση	20

14.	Υγειονομικές Διευκολύνσεις	21

14.1	Διευκολύνσεις καθαρισμού	21

14.2	Υγειονομικές διευκολύνσεις	21

14.3	Χώροι ανάπαυσης	21

14.4	Μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία	21

14.5	Λουτρά (ντους), νιπτήρες	21

ΜΕΡΟΣ Γ	22

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	22

1.	Εργασία σε γραφείο	22

1.1	Κυριότερες πηγές κινδύνου	22

1.2	Πιθανά αποτελέσματα	22

1.3	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	22

1.4	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	22

2.	Χρήση Οθονών Οπτικής Απεικόνισης	23

2.1	Κυριότερες πηγές κινδύνου	23

2.2	Πιθανά αποτελέσματα	23

2.3	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	23

2.4	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	23

ΜΕΡΟΣ Δ	25

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ	25

1.	Ειδικές ομάδες εργαζομένων	25

1.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	25

1.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	25

1.2.1	Έγκυες, γαλουχούσες, λεχώνες γυναίκες	25

1.2.2	Νεαρά πρόσωπα	25

1.2.3	Μειονεκτούντα πρόσωπα	25

2.	Εργασιακό Άγχος	26

2.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	26

2.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	26

3.	Εργονομία	26

3.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	26

3.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	26

4.	Ευημερία προσωπικού	27

4.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	27

4.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	27

5.	Πρώτες Βοήθειες	27

5.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	27

5.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	27

6.	Πυρασφάλεια	28

6.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	28

6.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	28

6.3	Μέτρα για αποφυγή εκδήλωσης ή και επέκτασης της πυρκαγιάς	28

6.4	Οδηγίες για το σωστό χειρισμό εύφλεκτων υλικών	28

7.	Σήμανση	29

7.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	29

7.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	29

8.	Χώροι εργασίας	29

8.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	29

8.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	30

8.2.1	Φωτισμός	30

8.2.2	Θερμοκρασία	30

8.2.3	Εξαερισμός	30

8.2.4	Τάξη και καθαριότητα	30

9.	Διαβούλευση	30

9.1	Βασικότερες νομικές απαιτήσεις	30

9.2	Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης	30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	32

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	32

1.	Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνου	32

1.1	ΒΗΜΑ 1: Εντοπισμός των πηγών κινδύνου	32

1.2	ΒΗΜΑ 2: Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν	33

1.3	ΒΗΜΑ 3: Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης	33

1.4	ΒΗΜΑ 4: Λήψη μέτρων	34

1.5	ΒΗΜΑ 5: Επανεκτίμηση	35

2.	Πληροφορίες Νηπιαγωγείου	35

2.1	Φύση Εργασιών	35

2.2	Κτήρια και εγκαταστάσεις	36

2.3	Ανθρώπινο Δυναμικό	37

2.4	Επισυναπτόμενα Εκτιμήσεων Κινδύνου του σχολείου	38

3.	Γραπτή Εκτίμηση κινδύνου - Επισυναπτόμενα	39

3.1	Επισυναπτόμενο 1 - Γραφεία Διοίκησης/Χώροι Υποδοχής/Αίθουσα Προσωπικού	39

3.2	Επισυναπτόμενο 2 – Αίθουσα Διδασκαλίας	41

3.3	Επισυναπτόμενο 3 – Δωμάτιο Φωτοτυπικής	43

3.4	Επισυναπτόμενο 4 – Αποθήκη	45

3.5	Επισυναπτόμενο 5 – Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης/Θέατρο	47

3.6	Επισυναπτόμενο 6 – Χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων/Πόσιμο νερό	49

3.7	Επισυναπτόμενο 7 – Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θέρμανσης	50

3.8	Επισυναπτόμενο 8 – Ανοικτοί χώροι	51

3.9	Επισυναπτόμενο 9 – Όροφοι	53

3.10	Επισυναπτόμενο 10 – Υπόγειοι χώροι	55

3.11	Επισυναπτόμενο 11 – Διευκολύνσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες	57

3.12	Επισυναπτόμενο 12 – Εργασίες επέκτασης/συντήρησης (εργοτάξιο)	58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	59

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	60

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ	60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	61

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ	61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε	63

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ	65

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η	69

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19	69

# ΜΕΡΟΣ Α

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

### Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας

Δέσμευση όλων μας είναι η αποτελεσματική πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων στους χώρους του νηπιαγωγείου η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και με τη στενή παρακολούθηση του φάσματος των ποικίλων δραστηριοτήτων και εργασιών.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία Ασφαλών και Υγιεινών συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους, τους μαθητές και μαθήτριες αλλά και για οποιουσδήποτε επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι πιο κάτω αρχές:

- Λήψη προληπτικών μέτρων και κανονισμών ασφάλειας για τη μείωση των κινδύνων για το προσωπικό μέσω της εκτίμησης και αξιολόγησης των κινδύνων αυτών.

- Συμμόρφωση με τις κρατικές νομοθεσίες και κανονισμούς που σχετίζονται με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

- Οι ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σε σχέση με θέματα ασφάλειας αναγνωρίζονται συνεχώς και γίνονται διευθετήσεις για συνεχή εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό.

- Έλεγχοι και επιθεωρήσεις διεξάγονται με σκοπό την επιβεβαίωση της εφαρμογής των θεμάτων ασφάλειας και την αναγνώριση τρόπων βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας.

Για όλους μας το πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας γι’ αυτό η ανάπτυξη και η διατήρηση συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας με ψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας θεωρείται μια πολύ σημαντική παράμετρος της ποιοτικής παραγωγικής διαδικασίας. Η επικοινωνία, διαβούλευση και καθοδήγηση αναπτύσσεται συνεχώς μεταξύ του προσωπικού και της Διεύθυνσης.

Πρόθεσή μας είναι ο κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι εργάζεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο λαμβάνονται όλα τα εφικτά μέτρα ελέγχου των κινδύνων, έτσι ώστε οι επικίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία του παράγοντες να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, του Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση έκτακτου επεισοδίου και όλων των υφιστάμενων κανονισμών, η ύπαρξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, η πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων, καθώς και η αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι δεδομένη.

### Ευθύνες και εξουσίες

#### Εργοδότης

Ο εργοδότης, όπως αναφέρεται στη νομοθεσία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπείται στην περίπτωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

#### Εκπρόσωπος Εργοδότη

Στις περιπτώσεις των δημόσιων νηπιαγωγείων εκπρόσωπος του εργοδότη για θέματα Ασφάλειας και Υγείας ορίζεται η εκάστοτε Διευθύντρια/νουσα.

#### Λειτουργοί Ασφάλειας και Υγείας

Σε οργανισμούς/υπηρεσίες όπου εργοδοτούνται περισσότερα  από 200 άτομα ορίζεται Λειτουργός Ασφάλειας. Οι Λειτουργοί Ασφάλειας καθορίζονται από τον εργοδότη και είναι άτομα που εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη απασχόληση στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας. Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει συσταθεί Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας με αρμόδιο λειτουργό για τα θέματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Δρ Γιάννης Κασουλίδης

Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας - Δημοτική Εκπαίδευση

22800989

22809584 (φαξ)

ykasoulides@moec.gov.cy

#### Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας

Σε οργανισμούς/υπηρεσίες όπου εργοδοτούνται λιγότερα από 200 άτομα ορίζεται από τον Προϊστάμενο Υπεύθυνος Ασφάλειας του οποίου η απασχόληση με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν απαιτείται να είναι σε πλήρη βάση. Στην περίπτωση των Δημόσιων Νηπιαγωγείων τη γενική ευθύνη σε θέματα ασφάλειας φέρει η Διευθύντρια/νουσα η οποία αναλαμβάνει το ρόλο του Υπεύθυνου Ασφάλειας. Σε νηπιαγωγεία με δυναμικό δέκα (10) και πλέον εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων μελών του γραμματειακού και του βοηθητικού προσωπικού) ο ρόλος του Υπεύθυνου Ασφάλειας μπορεί να ανατεθεί σε Βοηθό Διευθύντρια.

#### Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ)

Οι ΑΑΥ είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους οποίους και εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι ΑΑΥ. Συγκεκριμένα:

| Αριθμός Εργαζομένων | Αριθμός ΑΑΥ | Σύσταση Επιτροπής |
| --- | --- | --- |
| 5-9 | 1 | ΟΧΙ |
| 10-19 | 2 | ΝΑΙ |
| 20-49 | 3 | ΝΑΙ |
| Ανά 50 επιπρόσθετοι | 1 | ΝΑΙ |

#### Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας

Η Επιτροπή Ασφάλειας συγκροτείται στις εγκαταστάσεις όπου εργοδοτούνται δέκα (10) ή περισσότερα άτομα από τον ίδιο εργοδότη. Σ’ αυτή συμμετέχουν ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του, οι εκλεγμένοι ΑΥΥ και ο Λειτουργός/Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας. Στην περίπτωση του δημόσιου νηπιαγωγείου η Επιτροπή αποτελείται από τη Διευθύντρια/νουσα ή και τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και τους ΑΥΥ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

### Ευθύνη εφαρμογής

Η επιτυχία του όλου συστήματος στηρίζεται στην αρχή ότι ο κάθε εμπλεκόμενος γνωρίζει το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Συγκεκριμένα:

#### Η Προϊσταμένη Αρχή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – στο νηπιαγωγείο εκπροσωπείται από τη Διευθύντρια/νουσα)

- Εκδίδει την πολιτική της επιχείρησης σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία και φροντίζει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία.

- Είναι υπεύθυνη για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

- Αξιολογεί την πρόοδο του συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

- Διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

- Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο εφαρμογής (επιθεωρήσεις, σύσταση επιτροπών ασφάλειας και υγείας κλπ) των Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας και των Μεθόδων Ασφαλούς Εργασίας.

#### Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας

- Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των απαιτήσεων των Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας του συστήματος Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο σχολείο.

- Έχει την ευθύνη της διασφάλισης της διαβούλευσης της Διεύθυνσης με τους εργαζόμενους.

- Διενεργεί επιθεωρήσεις στους χώρους του σχολείου, καταγράφει τα αποτελέσματα, ετοιμάζει Προγράμματα Δράσης (προτεινόμενα μέτρα) και τα κοινοποιεί στη Διεύθυνση.

- Θέτει ετήσιους στόχους Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

- Υποβάλλει στη Διεύθυνση ετήσια αναφορά πεπραγμένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

- Συμμετέχει (ή και προεδρεύει) στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας.

- Σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας εκτελεί την ετήσια ανασκόπηση και αξιολόγηση του συστήματος.

- Υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή τις ετήσιες εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

- Τηρεί το αρχείο καταγραφής ατυχημάτων του σχολείου.

- Αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας με το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

#### Προσωπικό

- Αναφέρει στη Διεύθυνση (Υπεύθυνο Ασφάλειας) τους κινδύνους που εντοπίζει.

- Συμμετέχει και συνεισφέρει στην ετοιμασία των εκτιμήσεων κινδύνου.

- Συμμετέχει στην Επιτροπή Ασφάλειας – εφόσον εκλεγεί.

- Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και εφαρμογή του συστήματος.

- Χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

- Ενημερώνει άμεσα τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας ή τους ανωτέρους σε περιπτώσεις που παρατηρεί επικίνδυνη κατάσταση.

- Εκτελεί πάντα τις εργασίες που του ανατίθενται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με σεβασμό για τους συναδέλφους του και τρίτα πρόσωπα.

- Δεν καταστρέφει ή απενεργοποιεί τα συστήματα ασφάλειας και υγείας.

- Έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του αν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία του.

- Οι ευθύνες και αρμοδιότητες του προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

### Διάθεση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων

Την ευθύνη για τη διάθεση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η διεύθυνση του σχολείου έχει την ευθύνη της ιεράρχησης όλων των παρατηρήσεων και εισηγήσεων του προσωπικού και την υποστήριξη της υλοποίησής τους.

Οι χρηματικοί πόροι χρειάζονται αφενός για βελτίωση της υποδομής (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) και αφετέρου για την κατάρτιση του προσωπικού.

# ΜΕΡΟΣ Β

## ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η πράξη έχει δείξει ότι η επιβολή δε λειτουργεί αποτελεσματικά. Η διαμόρφωση μέσα στην κάθε επιχείρηση με την ενεργό συνεισφορά ΟΛΩΝ των ‘’δικών’’ της κανονισμών και διαδικασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

### Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων

#### Γενικά

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αναγνώρισης των επικίνδυνων καταστάσεων που υπάρχουν σε ένα χώρο εργασίας και εκτίμησης της πιθανότητας αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις να προκαλέσουν βλάβη στους εργαζόμενους και άλλους. Η διαδικασία στοχεύει στη λήψη απόφασης ως προς τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου (εξάλειψης ή μείωσης) του επιπέδου του κινδύνου. Είναι μια συστηματική και δυναμική διαδικασία για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος η οποία βασίζεται στην αποδοχή της αρχής ότι «δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια». Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από σωρεία παραδειγμάτων στην καθημερινή μας ζωή είτε στον εργασιακό χώρο, είτε στο σπίτι, όπου καταγράφονται πολυάριθμα ατυχήματα, άλλοτε ασήμαντα κι άλλοτε με σοβαρότατες και τραγικές συνέπειες.

Η εκτίμηση κινδύνου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος ασφάλειας και υγείας του οργανισμού, του οποίου στόχος είναι ότι κανένας δεν πρέπει να είναι ασθενής ή να πληγωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εργασίας. Μια εκτίμηση κινδύνου αφορά σε ένα προσεκτικό έλεγχο του τι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο χώρο εργασίας, έτσι ώστε να υπάρξει μια αξιολόγηση για το κατά πόσο τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται είναι επαρκή ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να αποτρέψουν βλάβη.

Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει την αναγνώριση των πηγών κινδύνου, και την αξιολόγηση των κινδύνων που υπεισέρχονται, λαμβάνοντας υπ' όψη τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας και την αποτελεσματικότητά τους. Με βάση την πιο πρόσφατη αξιολόγηση, νέα μέτρα προστασίας μπορούν να εισηγηθούν. Η πολυπλοκότητα μιας εκτίμησης κινδύνου είναι απευθείας ανάλογη με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών στο χώρο εργασίας που μελετάται. Σε μικρές επιχειρήσεις με μικρό αριθμό απλών πηγών κινδύνου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δημόσιων νηπιαγωγείων, η εκτίμηση κινδύνου είναι απλή και δε χρειάζονται ειδικές δεξιότητες, ενώ σε μεγάλους χώρους εργασίας υψηλού κινδύνου χρειάζεται μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, ειδικά για τις πολύπλοκες ή πρότυπες διαδικασίες, ή η εφαρμογή πιο αυστηρών κανονισμών.

#### Σκοπός της Εκτίμησης Κινδύνου

Σκοπός της διεξαγωγής της εκτίμησης κινδύνου είναι να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να λάβει κατά τρόπο αποτελεσματικό τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου, πράγμα που δεν μπορεί πάντοτε να επιτευχθεί στην πράξη. Στις περιπτώσεις αυτές που είναι και η πλειοψηφία, όταν δηλαδή δεν μπορεί να εξαλειφτεί πλήρως ο κίνδυνος, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωσή του σε χαμηλότερα επίπεδα. Η σχέση του κόστους και του επιδιωκόμενου επιπέδου κινδύνου, καθορίζεται από την αρχή του ALARP (As Low As Reasonable Practicable) σύμφωνα με την οποία το επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να μειωθεί όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια ενός προγράμματος αναθεώρησης, θα πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση του εναπομείναντος κινδύνου και θα πρέπει να μπορεί να επανεξετάζεται η δυνατότητα εξάλειψης ή περαιτέρω μείωσής του.

#### Εννοιολογική Ερμηνεία Όρων

##### Πηγή Κινδύνου

Η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου στοιχείου που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη (π.χ. μια δεξαμενή καυσίμων, ένας κύλινδρος υγραερίου, ένα ολισθηρό οδόστρωμα…). Ως πηγή κινδύνου μπορεί να ορίσουμε μια κατάσταση που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να γίνει επιζήμια.

##### Κίνδυνος

Η  πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες χρήσης ή/και έκθεσης και η πιθανή έκταση της βλάβης. Άρα ως κίνδυνο μπορούμε να ορίσουμε την πιθανότητα που υπάρχει να παρουσιαστούν οι συνθήκες εκείνες ώστε η πηγή κινδύνου πραγματικά να προκαλέσει κάποιο ατύχημα με συνέπειες.

##### Επαγγελματικός κίνδυνος

Ως επαγγελματικός ορίζεται ο κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.

##### Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση η οποία απορρέει από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, καθώς και από την εθνική νομοθεσία (Περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμοι του 1996 μέχρι 2011) και μπορεί να εκτελεστεί από:

- το λειτουργό/υπεύθυνο ασφαλείας και υγείας,

- τον εργοδότη, σε περίπτωση που έχει την κατάλληλη κατάρτιση και έχει σχετικό πιστοποιητικό,

- εξωτερικούς συμβούλους.

Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση εκτίμησης κινδύνου στο χώρο εργασίας απαιτεί την ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων ή των αντιπροσώπων τους (συμβουλευτικός χαρακτήρας). Αυτό σημαίνει επικοινωνία με τους ανθρώπους που εκτελούν την εργασία και έχουν κατανόηση στην πράξη των επικίνδυνων καταστάσεων και των κινδύνων που υπεισέρχονται.

Εντούτοις, ενώ τα μέλη των επιτροπών ασφαλείας μπορούν να εμπλακούν στην εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας και πρέπει να ρωτηθούν για να τη σχολιάσουν, την ευθύνη εκτέλεσης της εκτίμησης κινδύνου την έχει η Διεύθυνση.

#### Βασικά Στάδια της Εκτίμησης Κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου είναι μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών της διεξαγόμενης εργασίας ώστε να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες πηγές κινδύνου, το κατά πόσον θα μπορούσαν να εξαλειφθούν και αν όχι τι μέτρα πρόληψης ή προστασίας εφαρμόζονται ή είναι δυνατόν να εφαρμοστούν για τον έλεγχο των κινδύνων.

Τα βασικά στάδια της εκτίμησης κινδύνου είναι:

- προσδιορισμός των πηγών κινδύνου

- προσδιορισμός των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο από αυτές

- ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου

- εξέταση του κατά πόσον ο κίνδυνος μπορεί να εξαλειφτεί εντελώς ή όχι

- λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή αν δεν είναι εφικτό τη μείωση του κινδύνου.

Οι χώροι εργασίας, όπου πρέπει να γίνει εκτίμηση κινδύνου, γενικά μπορούν να διαιρεθούν λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μεταβλητότητά τους, σε σταθερές εγκαταστάσεις (π.χ. γραφεία, εργαστήρια, εργοστάσια κτλ), σε μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας (π.χ. εργοτάξια, ναυπηγία κτλ) και σε κινητούς χώρους εργασίας (π.χ. εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης κτλ).

(Η Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου του νηπιαγωγείου επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

### Επιμόρφωση

Η επιμόρφωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι βασικά στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση είναι ευθύνη και υποχρέωση του εργοδότη σε ένα οργανισμό και είναι μια συνεχής διαδικασία. Οι εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι διαμορφωμένες για τις ανάγκες του προσωπικού. Τόσο ο χρόνος της εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της βασίζονται στις ανάγκες και το επίπεδο του προσωπικού.

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι μεταξύ άλλων:

- οι νέοι εργαζόμενοι

- ο εξοπλισμός

- καινούριος εξοπλισμός

- καινούριες τεχνολογίες

- οι εκτιμήσεις κινδύνου

- ειδικοί κίνδυνοι

- νέες πρακτικές ή μέθοδοι εργασίας

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εσωτερικά ή εξωτερικά, η ενημέρωση και επιμόρφωση πρέπει να τεκμηριώνονται και να καταγράφονται στα αρχεία του προσωπικού. Αυτό θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης και στο μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οι χώροι εργασίας είναι ζωντανοί οργανισμοί. Πρόσωπα μετακινούνται, νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται και οι κτηριακές εγκαταστάσεις αλλάζουν. Γι’ αυτό η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να είναι συνεχής και να προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα. Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας διατηρεί ιστοσελίδα η οποία θα ενημερώνεται τακτικά με νέο υλικό επιμόρφωσης για κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, οι διευθύνσεις των δημόσιων νηπιαγωγείων θα μπορούν να απευθύνονται στην επισκέπτρια υγείας για πληροφόρηση/εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.

### Προστασία επισκεπτών

Με βάση την αρχή της ευθύνης για την Ασφάλεια και Υγεία τρίτων προσώπων πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας για τους επισκέπτες. Η προστασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει:

- Σήμανση.

- Ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους.

- Περιορισμό και πρόσβαση σε ορισμένους χώρους.

- Συνεχή συνοδεία ή επιτήρηση.

### Επιθεωρήσεις χώρων εργασίας

Οι χώροι εργασίας διαρκώς αλλάζουν. Οι εκτιμήσεις κινδύνου απεικονίζουν και παρουσιάζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά το χρόνο που διενεργήθηκαν. Γι’ αυτό το λόγο, οι χώροι εργασίας και οι διάφορες δραστηριότητες πρέπει περιοδικά να επιθεωρούνται για να διατηρούνται και να βελτιώνονται τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας.

Οι επιθεωρήσεις αυτές δε διασφαλίζουν τα πάντα, αλλά αποτυπώνουν την κατάσταση κατά την ώρα της επιθεώρησης. Για το λόγο αυτό, κάθε εργοδότης πρέπει να είναι παρατηρητικός και να προβαίνει στη δική του «επιθεώρηση» προτού αρχίσει οποιαδήποτε εργασία και λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι η αναγνώριση προβλημάτων και αδυναμιών στους χώρους εργασίας για να επιλύονται προτού προκληθεί πρόβλημα ή ατύχημα. Έχει επίσης το πλεονέκτημα να ευαισθητοποιεί περισσότερο τους εργαζόμενους. Από τις επιθεωρήσεις που θα γίνονται οι εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει να αναθεωρούνται.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων πρέπει να:

- καταγράφονται

- λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα

- βοηθούν στον καταρτισμό του σχεδίου δράσης

- βοηθούν στον καταρτισμό προγραμμάτων εκπαίδευσης

- κοινοποιούνται στο προσωπικό και τη διεύθυνση.

### Γνωστοποίηση ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών

#### Γνωστοποίηση ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας γνωστοποιήσιμο είναι οποιοδήποτε ατύχημα που:

- προκύπτει από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης οποιουδήποτε εργοδοτούμενου προσώπου το οποίο προκαλεί απώλεια ζωής στον εργοδοτούμενο αυτόν ή τον καθιστά ανίκανο για περισσότερες από 3 ημερολογιακές ημέρες (εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος) από το να εκτελεί τη συνηθισμένη εργασία του.

- προκαλεί απώλεια ζωής σε τρίτο πρόσωπο ή βλάβη η οποία συνεπάγεται περίθαλψη του προσώπου αυτού από ιατρό ή περίθαλψη σε νοσοκομείο.

- τα τροχαία ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στη διάρκεια του χρόνου εργασίας των εργοδοτούμενων είναι επίσης γνωστοποιήσιμα.

Υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση των Εργατικών Ατυχημάτων είναι ο εργοδότης του εργοδοτούμενου που τραυματίζεται σε ατύχημα. Η υποβολή αίτησης από τον εργοδοτούμενο που τραυματίστηκε στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξασφάλιση επιδόματος σωματικής βλάβης δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τη νομική υποχρέωση που έχει να γνωστοποιήσει το ατύχημα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Έντυπο Γνωστοποίησης Ατυχήματος).

#### Γνωστοποίηση επικίνδυνου συμβάντος

Όταν ένα συμβάν αφορά κατάρρευση, ανατροπή ή αστοχία ανυψωτικού μηχανήματος και άλλου είδους εξοπλισμό, κατάρρευση ικριώματος, κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής, υποχώρηση εδάφους, δοχεία υπό πίεση, ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, έκρηξη ή πυρκαγιά, εναέριες ηλεκτρικές γραμμές, διαρροή εύφλεκτων ουσιών ή παρασκευασμάτων και απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων, πρέπει να γνωστοποιείται ανεξάρτητα αν προκλήθηκαν ή όχι τραυματισμοί προσώπων συμπληρώνοντας το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης επικίνδυνου συμβάντος και υποβάλλοντάς το στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στην επαρχία του οποίου έγινε το συμβάν (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Έντυπο Γνωστοποίησης Επικίνδυνου Συμβάντος).

#### Γνωστοποίηση επαγγελματικών ασθενειών

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, γνωστοποιήσιμη είναι οποιαδήποτε ασθένεια η οποία περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα αυτής, που έχει προσβάλει εργοδοτούμενο, ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της εργασίας του και συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητά του. Τέτοιες ασθένειες περιλαμβάνουν, ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες, όπως ασθένειες που προκαλούνται από βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες, δερματικές ασθένειες και καρκίνοι του δέρματος που οφείλονται σε διάφορα αίτια, όπως η άσφαλτος και τα ορυκτέλαια, ασθένειες και καρκίνοι του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών, όπως η πυριτίαση και το μεσοθηλίωμα, λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες, όπως η ιογενής ηπατίτιδα και ο τέτανος, καθώς και ασθένειες που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες όπως ο θόρυβος και η ακτινοβολία.

Υπεύθυνοι για τη γνωστοποίηση των επαγγελματικών ασθενειών είναι ο εργοδότης του παθόντα προσώπου, το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που υποφέρει από την ασθένεια, ή ο εξετάζων ιατρός που διαγιγνώσκει την ασθένεια, καθώς και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που κατέχουν στοιχεία για επαγγελματικές ασθένειες. Οι ασθένειες αυτές πρέπει αμέσως να γνωστοποιούνται γραπτώς, με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας, στον αρμόδιο Επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της περιοχής που βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης του επηρεαζόμενου προσώπου, ή στον Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Έντυπο Γνωστοποίησης Επαγγελματικής Ασθένειας).

#### Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας:

Λευκωσία

Παναμά 14

2023 Στρόβολος

Τηλέφωνο: 22879191, 22879192

Τηλεομοιότυπο (Φαξ): 22429178

E-mail: dlionic@dli.mlsi.gov.cy

Λεμεσός

Μισιαούλη και Καβάζογλου 41

3016 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25827200

Τηλεομοιότυπο (Φαξ): 25561412

E-mail: dliolim@dli.mlsi.gov.cy

Λάρνακα

Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Φίλιου Τσιγαρίδη

6023 Λάρνακα

ή Τ.Θ. 40136

6301 Λάρνακα

Τηλέφωνο: 24805327

Τηλεομοιότυπο (Φαξ): 24305130

E-mail: dliolar@dli.mlsi.gov.cy

Πάφος

Φιλικής Εταιρείας 1

8047 Πάφος

Τηλέφωνο:26822715,26822716, 222682219

Τηλεομοιότυπο (Φαξ): 26822720

E-mail: dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

Αμμόχωστος

Γωνία Ιφιγενείας και Ελευθερίας 82, 5380 Δήμος Δερύνειας

ή Τ.Θ. 36185, 5386 Δήμος Δερύνειας

Τηλ.: 23819750-1-2-4, Φαξ: 23819766

E-mail: dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

### Συλλογή δεδομένων και ανάλυση / τήρηση αρχείων και στατιστικών

Το δημόσιο νηπιαγωγείο:

- τηρεί μητρώο ατυχημάτων για εργαζόμενους και για τρίτα πρόσωπα στο χώρο εργασίας (μαθητές/ επισκέπτες),

- τηρεί μητρώο επικίνδυνων συμβάντων.

### Προώθηση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και παροχή πληροφοριών

Ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους να ενημερώνονται για:

- τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από τον οργανισμό,

- τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, καθώς και για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης,

- τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την εκκένωση των χώρων σε περίπτωση κινδύνου και για τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών,

- τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, το μητρώο ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων, καθώς και τους διενεργούμενους ελέγχους των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας,

- νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα πρόληψης (τεχνική πληροφόρηση),

- νέες πρακτικές και μέτρα προστασίας,

- σεμινάρια, ημερίδες κλπ που μπορούν να παρακολουθήσουν.

Οι πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα πρέπει να συλλέγονται, να επεξεργάζονται συστηματικά και να διαχέονται με κατάλληλο τρόπο στους ενδιαφερόμενους ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και εύχρηστες.

### Πυρασφάλεια

Στόχος είναι η εξάλειψη ή μείωση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό των αποτελεσμάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επιβεβαιώνεται ότι τα μέτρα πυροπροστασίας είναι ικανοποιητικά ανάλογα με τη δραστηριότητα στους χώρους εργασίας.

#### Παθητική Πυροπροστασία

Η δομική πυροπροστασία η οποία περιλαμβάνει μέτρα για εξάλειψη των κινδύνων, περιορισμό επέκτασης και συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ελέγχεται ότι:

- έχουν χρησιμοποιηθεί πυράντοχα υλικά

- οι χώροι είναι διαμορφωμένοι για περιορισμό επέκτασης της πυρκαγιάς

- υπάρχουν ασφαλείς οδοί διαφυγής και έξοδοι σε εξωτερικούς ασφαλής χώρους

- υπάρχει πάντοτε ασφαλή πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα.

#### Ενεργητική πυροπροστασία

Τα κατασταλτικά μέτρα, εξοπλισμός και προγραμματισμένες δραστηριότητες που θα ενεργοποιηθούν με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Περιλαμβάνονται:

- συστήματα πυρανίχνευσης

- κεντρικό σύστημα ή κινητός εξοπλισμός κατάσβεσης.

#### Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που να εφαρμόζονται στο σχολείο:

- απαγόρευση του καπνίσματος

- αποσύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όταν δε χρησιμοποιούνται

- αποφυγή εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη κοντά σε εύφλεκτα υλικά

- τακτικός έλεγχος και συντήρηση / επιδιόρθωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / παροχών και ηλεκτρικού εξοπλισμού

- αντικατάσταση εύφλεκτων υλικών με μη εύφλεκτα ή λιγότερο εύφλεκτα υλικά

- αποφυγή συσσώρευσης εύφλεκτων υλικών στους χώρους εργασίας

- αποθήκευση εύφλεκτων υλικών σε ειδικές πυρίμαχες αποθήκες με καλό εξαερισμό και πρόνοια για συστήματα συλλογής τυχόν διαρροών.

### Σχεδιασμός, συντήρηση και αναβάθμιση χώρων εργασίας. Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια των κτιρίων

Τα κτήρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια ανάλογα με το είδος της χρήσης τους.

#### Ηλεκτρική εγκατάσταση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και οποιαδήποτε επέμβαση σ' αυτή θα γίνεται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους. Την ευθύνη για τον έλεγχο και συντήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σχολείου φέρει η οικεία σχολική εφορεία και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.

#### Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Οι οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει να:

- σχεδιάζονται ανάλογα με τη χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας, καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να βρίσκονται στους χώρους αυτούς

- διατηρούνται ελεύθερες

- επισημαίνονται

- διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης

- μη φράσσονται από αντικείμενα.

Οι θύρες κινδύνου:

- πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω

- δεν πρέπει να είναι κλειστές ή να κλειδώνονται

- να φέρουν σύρτη πανικού

- να μην είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες.

#### Δάπεδα

Τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να:

- είναι σταθερά και στέρεα

- μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις

- μην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήματος

- είναι ομαλά και ελεύθερα προσκρούσεων

- είναι επαρκούς αντοχής στις κρούσεις, στις τριβές και στα δυναμικά ή στατικά φορτία που δέχονται

- μη δημιουργούν σκόνη λόγω φθοράς

- έχουν τη δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και συντήρησης

- διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων.

Ανάλογα με τους επί μέρους κινδύνους που παρουσιάζονται από την παραγωγική διαδικασία, τις εγκαταστάσεις και τη χρήση τους και την αποθήκευση υλικών, τα δάπεδα των χώρων εργασίας πρέπει να πληρούν και τους παρακάτω όρους:

- να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης

- να έχουν επαρκή αντοχή

- να είναι αδιαπότιστα

- να είναι πυράντοχα

- να συμβάλλουν στην απόσβεση των κραδασμών και των θορύβων

- να είναι ηλεκτρομονωτικά

- να έχουν επαρκή θερμομόνωση και να διατηρούνται κατά το δυνατόν στεγνά.

#### Τοίχοι

Οι τοίχοι και τα διαχωριστικά στοιχεία πρέπει να:

- μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια και ασφάλεια

- είναι λεία και αδιαπότιστα μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,50 μέτρα όπου το απαιτούν λόγοι υγιεινής

- είναι πυράντοχοι σε χώρους με άμεσο κίνδυνο φωτιάς.

Τα διαφανή τοιχώματα και ιδιαίτερα τα εντελώς γυάλινα τοιχώματα πρέπει να:

- επισημαίνονται ευκρινώς

- είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας

#### Οροφές - Στέγες

Οι οροφές των χώρων εργασίας πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια. Η ανάρτηση φορτίων από στοιχεία της στέγης επιτρέπεται μόνον εφόσον τα στοιχεία είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία.

#### Παράθυρα και φεγγίτες των χώρων

Τα παράθυρα και φεγγίτες των χώρων πρέπει:

- να μπορούν να ανοίγονται, να ρυθμίζονται και να στερεώνονται

- όταν είναι ανοιχτά να μην αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους

- να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για τους εργαζόμενους που εκτελούν την εργασία, καθώς και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στα κτήρια και γύρω από αυτά.

#### Θύρες και πύλες

Οι θύρες και πύλες πρέπει:

- να είναι επαρκείς σε αριθμό

- να είναι από κατάλληλα υλικά κατασκευασμένες

- να έχουν κατάλληλες διαστάσεις

- να ανοίγουν και να κλείνουν με ασφάλεια

- όταν ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς

- όταν ανοίγουν προς τα πάνω να είναι εφοδιασμένες με σύστημα ασφαλείας

- όταν είναι διαφανείς:

  - να φέρουν επισήμανση

  - να είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφαλείας ή

  - να προστατεύονται από τις κρούσεις

- όταν είναι μηχανοκίνητες να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχημάτων για τους εργαζόμενους

- όταν είναι συρόμενες να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας

- όταν βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει και να επισημαίνονται κατάλληλα.

Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να υπάρχουν, όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες.

### Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε έκτακτες καταστάσεις κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός κλπ.) είναι η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης .

Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου οφείλει να:

- λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από προσωπικό και μαθητές τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα

- οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας

- ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους.

Ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεση τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους του νηπιαγωγείου και να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι, οι μαθητές και τυχόν επισκέπτες να διασωθούν. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς, απαιτείται η συγκρότηση ομάδας ή ορισμός υπεύθυνου  πυροπροστασίας (ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων). Η ομάδα/υπεύθυνος πυροπροστασίας εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες που αποβλέπουν στην πρόληψη μεν της πυρκαγιάς, αλλά και την καταστολή της εάν αυτή προκληθεί. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση.

Γενικά, η διαδικασία του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες, αποτελώντας μια χρήσιμη και διδακτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες σε αυτή:

- Εντοπισμός, αναγνώριση και καταγραφή όλων των επικίνδυνων σημείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκτακτη κατάσταση.

- Ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων ατυχημάτων (πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμός κ.ά.).

- Αναγνώριση των περιπλοκών που θα μπορούσαν να υπάρξουν [π.χ. αδυναμία χρήσης κάποιας εξόδου κινδύνου, σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου που πρέπει άμεσα να μεταφερθεί, αδυναμία κατάσβεσης πυρκαγιάς με τα υπάρχοντα μέσα κλπ).

- Καταγραφή των διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης και σύγκριση με τα κατ' εκτίμηση αναγκαία μέσα.

- Ορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όσων συμμετέχουν στην αντιμετώπιση.

Στην περίπτωση του νηπιαγωγείου όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

### Πρώτες βοήθειες

Στους χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών του οποίου η θέση να είναι γνωστή στο προσωπικό. Πρέπει να ορίζεται πρόσωπο υπεύθυνο το οποίο θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. Σημαντικό είναι το υπεύθυνο πρόσωπο να κατέχει τουλάχιστο τις βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το κουτί των πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι αδιάβροχο, καλά σφραγισμένο, με την κατάλληλη σήμανση και δεν πρέπει να περιέχει δισκία ή άλλα φάρμακα. Τα περιεχόμενα των κουτιών Α’ Βοηθειών να ελέγχονται τακτικά και να αναπληρώνονται όποτε χρειάζεται.

#### Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών του σχολείου πρέπει να περιέχει τα παρακάτω υλικά:

- Ψαλίδι

- Φανάρι

- Παραμάνες

- Τσιμπιδάκι

- Γάζες αποστειρωμένες

- Λευκοπλάστη

- Αυτοκόλλητες γάζες

- Κυλινδρικό επίδεσμο

- Τριγωνικό επίδεσμο

- Ελαστικό επίδεσμο

- Γάντια

- Povidone Iodine 10% solution (διάλυμα Bedatine)

Τα περισσότερα από τα παραπάνω υλικά παραδίδονται στα δημόσια νηπιαγωγεία από τους/τις Επισκέπτες/τριες Υγείας. Τα υπόλοιπα (π.χ. ψαλίδι, φανάρι) πρέπει να αγοράζονται μέσω του ταμείου των Διευθυντών ή μέσω των οικείων Σχολικών Εφορειών.

### Έλεγχος, αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος

Μετά από την εφαρμογή συστήματος Ασφάλειας και Υγείας, ακολουθεί η παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κινδύνων.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος με στόχο πάντοτε τη συνεχή βελτίωση.

Η εκτίμηση κινδύνων δεν είναι δραστηριότητα που γίνεται μια για πάντα. Η εκτίμηση πρέπει να επανεξετάζεται και να αναθεωρείται, ανάλογα με τις ανάγκες, για μια σειρά λόγους όπως οι εξής:

- Η εκτίμηση μπορεί να βελτιωθεί.

- Tα μέτρα πρόληψης και προστασίας που είναι σε ισχύ είναι ανεπαρκή ή δεν είναι πλέον κατάλληλα.

- Η διαφοροποίηση του χώρου εργασίας (επεκτάσεις, συντηρήσεις, αγορά εξοπλισμού) συνεπάγεται λήψη ανάλογων μέτρων.

Η διερεύνηση ατυχημάτων που οδήγησαν σε τραυματισμό ή ασθένεια μπορεί να αποκαλύψει την ανάγκη αλλαγών έτσι ώστε να προληφθούν παρόμοια ατυχήματα. Η διερεύνηση παρ' ολίγον ατυχημάτων μπορεί επίσης να αποφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και να συμβάλει στον προσδιορισμό μέτρων αναγκαίων για τη μείωση των κινδύνων.

### Σήμανση

Βάσει των Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2000, πρέπει στους χώρους εργασίας να υπάρχει σήμανση ασφάλειας και υγείας όταν οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν ικανοποιητικά με άλλα προληπτικά μέτρα. Η σήμανση θα πρέπει όπου ενδείκνυται να αποτελείται από σήματα:

- διάσωσης ή βοήθειας

- πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού

- απαγόρευσης

- προειδοποίησης

- υποχρέωσης

### Υγειονομικές Διευκολύνσεις

Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες υγειονομικές διευκολύνσεις για πλύση και καθαρισμό ανάλογα με τη φύση των εργασιών. Επίσης, πρέπει να παρέχεται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού σε κατάλληλα σημεία των εγκαταστάσεων.

#### Διευκολύνσεις καθαρισμού

| Αριθμός εργοδοτουμένων που διακόπτουν την εργασία ταυτόχρονα | Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων |
| --- | --- |
| Έως 7 | 1 |
| Έως 14 | 2 |
| Ανά 10 επιπλέον | 1 |

#### Υγειονομικές διευκολύνσεις

| Αριθμός ανδρών εργοδοτουμένων | Ελάχιστος αριθμός υγειονομικών διευκολύνσεων |
| --- | --- |
| Έως 15 | 1 |
| Έως 25 | 2 |
| Έως 50 | 3 |
| Έως 75 | 4 |
| Ανά 35 επιπλέον | 1 |

| Αριθμός γυναικών εργοδοτουμένων | Ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων |
| --- | --- |
| Έως 15 | 1 |
| Έως 25 | 2 |
| Έως 50 | 3 |
| Έως 75 | 4 |
| Ανά 35 επιπλέον | 1 |

#### Χώροι ανάπαυσης

Σε χώρους εργασίας όπου ο αριθμός των εργοδοτουμένων ή η φύση των εργασιών το επιβάλλουν, πρέπει να παρέχεται κατάλληλος χώρος ανάπαυσης.

#### Μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία

Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία.

#### Λουτρά (ντους), νιπτήρες

Εφόσον επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή από την υγιεινή, πρέπει να υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα λουτρά (ντους) στη διάθεση των εργαζομένων, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Τα λουτρά πρέπει να έχουν:

- επαρκείς διαστάσεις

- τρεχούμενο νερό, ζεστό και κρύο.

# ΜΕΡΟΣ Γ

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

### Εργασία σε γραφείο

#### Κυριότερες πηγές κινδύνου

- Ασυγύριστοι χώροι εργασίας

- Στενοί χώροι εργασίας

- Συνωστισμός

- Ηλεκτρισμός

- Χειρωνακτική εργασία

- Άγχος - κακή οργάνωση εργασίας

- Ρυθμός εργασίας

- Ακατάλληλο περιβάλλον - φωτισμός, εξαερισμός, θόρυβος

#### Πιθανά αποτελέσματα

- Γλιστρήματα / πτώσεις

- Ηλεκτροπληξία

- Μυοσκελετικά προβλήματα

- Ψυχολογικά προβλήματα

- Λάθη στην εργασία

- Προβλήματα στα μάτια

- Δυσφορία

- Κούραση

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 455/2001)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Διατήρηση των χώρων εργασίας, αποθηκευτικών χώρων και κοινόχρηστων χώρων καθαρών και συγυρισμένων

- Σχεδιασμός και οργάνωση των θέσεων εργασίας

- Εφοδιασμός του χώρου εργασίας με επαρκή φωτισμό και εξαερισμό

- Τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού εξοπλισμού από αδειούχο ηλεκτρολόγο

- Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών έτσι ώστε να μην υπερφορτώνονται τα πολύπριζα

- Διατήρηση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών συγυρισμένων ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο πτώσης λόγω μπλεξίματος

- Απαγόρευση υπερφόρτωσης των παροχών του ηλεκτρικού ρεύματος

- Άμεση αποσύνδεση οπουδήποτε εξοπλισμού γραφείου στον οποίο υπάρχει καπνός, σπινθήρες και άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου προσώπου για να τον ελέγξει και να τον επιδιορθώσει

- Άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου του χώρου για την ύπαρξη φθαρμένων καλωδίων, καταστρεμμένων διακοπτών, γυμνών καλωδίων κ.ά.

- Ασφαλής αποθήκευση όλων των αιχμηρών αντικειμένων (π.χ. ψαλίδια, χαρτοκόπτες, κτλ.)

- Τοποθέτηση των κάλαθων των αχρήστων μακριά από χώρους που μπορούν να προκαλέσουν σκουντούφλημα και αποφυγή υπερχείλισής τους

- Διατήρηση των οδών διαφυγής, κλιμακοστασίων και εξόδων κινδύνου ελεύθερων από εμπόδια. Άμεσος καθαρισμός οποιωνδήποτε υγρών χυθούν στο πάτωμα και τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για ολισθηρό πάτωμα

- Απαγόρευση κατανάλωσης τροφής κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή)

- Τήρηση των οδηγιών των προμηθευτών για την αντικατάσταση αναλωσίμων του εξοπλισμού γραφείων (εκτυπωτές, φωτοτυπικές)

- Τοποθέτηση αποτσίγαρων σε ειδικούς καλάθους που δεν περιέχουν απορρίμματα χαρτιού Παροχή κατάλληλων και επαρκών χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων και ευημερίας του προσωπικού

### Χρήση Οθονών Οπτικής Απεικόνισης

#### Κυριότερες πηγές κινδύνου

- Ηλεκτρισμός

- Ακατάστατα καλώδια

- Αντανακλάσεις στην οθόνη

- Λανθασμένη στάση εργασίας

- Κακός φωτισμός χώρου

#### Πιθανά αποτελέσματα

- Ηλεκτροπληξία

- Γλιστρήματα

- Οφθαλμική κόπωση

- Μυοσκελετικές παθήσεις

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 306/2003) Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα - Εναρμονισμένα Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.Δ.Π. 100/2006)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 455/2001)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Τοποθέτηση της οθόνης χαμηλότερα από το ύψος των ματιών του εργαζομένου, ώστε να μην αναγκάζεται να σηκώνει το κεφάλι του για να δει σ' αυτήν. (Πρακτική συμβουλή: για καθιστό εργαζόμενο, η οθόνη να τοποθετείται κατ' ευθείαν πάνω στο γραφείο και όχι πάνω στη μονάδα του Η/Υ)

- Οργάνωση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανακλάσεις από παράθυρα ή άλλες φωτεινές πηγές μέσα στην οθόνη

- Οργάνωση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν πίσω και γύρω από την οθόνη φωτεινές πηγές (παράθυρα, φωτιστικά σώματα). (Πρακτική συμβουλή: Τοποθέτηση της οθόνης έτσι ώστε να μην υπάρχουν παράθυρα μπροστά ή πίσω από αυτή. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα παράθυρα να έχουν παραπετάσματα όπως κουρτίνες, περσίδες κλπ που να μειώνουν το φως που εισέρχεται)

- Ρύθμιση του καθίσματος εργασίας έτσι ώστε ο εργαζόμενος όταν δουλεύει στον Η/Υ:

  - να μην αναγκάζεται να σκύβει ή να σηκώνει τους ώμους για να γράψει στο πληκτρολόγιο

  - να μπορεί να πλησιάσει στο γραφείο όσο επιθυμεί και τα πόδια του να χωρούν να μπουν κάτω από το γραφείο

  - τα πόδια να πατούν καλά στο δάπεδο (δηλαδή να μην κρέμονται)

  - η πλάτη και κυρίως ή μέση να υποστηρίζεται από την πλάτη που καθίσματος

- Όπου είναι δυνατόν να υπάρχει εναλλαγή προσωπικού σε πολύωρες εργασίες

- Οργάνωση της εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι με ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχουν την ευκαιρία, μέσα στο ωράριο εργασίας τους, να κάνουν και άλλες εργασίες χωρίς τον Η/Υ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μέσα σε κάθε δίωρο πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών.

# ΜΕΡΟΣ Δ

## ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

### Ειδικές ομάδες εργαζομένων

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001 (Ν. 48(Ι)/2001)

- Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν. 100(Ι)/1997) και τροποποιητικοί (Ν.45(Ι)/2000), (Ν. 64(Ι)/2002), (Ν. 109(Ι)/2007), (Ν. 43(Ι)/2008)

- Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 255/2002)

- Οι Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 1954 έως 1999, Κ.Δ.Π. 86/99 (Κανονισμός 61 δυνάμει του άρθρου 19 για τη χρήση κτηρίων από ανάπηρα πρόσωπα).

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

##### Έγκυες, γαλουχούσες, λεχώνες γυναίκες

Μόλις μια εργαζόμενη γνωστοποιήσει με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού ότι είναι έγκυος, να διασφαλίζεται ότι:

- ο ρυθμός εργασίας της είναι χαμηλότερος από πριν,

- δε σηκώνει βάρη και δεν κουράζεται σωματικά,

- η θέση εργασίας της έχει αναδιαμορφωθεί ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα ανατομικά της χαρακτηριστικά (μεγάλη κοιλιά),

- δεν εκτίθεται σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες που μπορούν να βλάψουν την εγκυμοσύνη ή το έμβρυο,

- μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερα διαλείμματα και να αναπαύεται κατά τη διάρκεια του ωραρίου όταν χρειάζεται,

- διευκολύνεται με άδειες για ιατρικές εξετάσεις.

##### Νεαρά πρόσωπα

Όταν στην εργασία απασχολούνται νεαρά πρόσωπα ηλικίας 15 έως 18 ετών οι εργασίες που τους ανατίθενται:

- να ταιριάζουν στις σωματικές τους δυνατότητες,

- να μην τους φέρνουν σε επαφή με επιβλαβείς για την υγεία τους και την ανάπτυξή τους παράγοντες - τα ασφαλή για την υγεία των νέων ατόμων όρια έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες είναι χαμηλότερα απ' ότι για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους,

- να μην είναι επιβλαβείς για την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Τα νεαρά πρόσωπα να εκπαιδεύονται στους σωστούς και ασφαλείς τρόπους εργασίας.

Τα νεαρά πρόσωπα ανάλογα με την εργασία που αναλαμβάνουν να βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ο εργοδότης να ενημερώνει τους νέους σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγείας τους.

##### Μειονεκτούντα πρόσωπα

Οι χώροι εργασίας να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία όπως θύρες, νιπτήρες, τουαλέτες, διάδρομοι κυκλοφορίας κλπ. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 61 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η).

### Εργασιακό Άγχος

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

- Σαφής περιγραφή της εργασίας

- Ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων

- Παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η σοβαρή αντιμετώπισή τους

- Ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων

- Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους επηρεάζουν

- Αντιστοιχία του φόρτου εργασίας προς τις δυνατότητες και τα μέσα κάθε εργαζομένου

- Σχεδιασμός των καθηκόντων με τρόπο που να τα καθιστά ενδιαφέροντα

- Σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων

- Παροχή ευκαιριών για κοινωνικές σχέσεις και επαφές και η εξάλειψη αμφιβολιών και ασάφειας σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

### Εργονομία

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Κατάρτιση προγράμματος για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία το οποίο να αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία:

  - Ανάλυση του χώρου εργασίας (αξιολόγηση του χώρου εργασίας και των ανθρώπινων ικανοτήτων).

  - Περιορισμός του επαγγελματικού κινδύνου (εργονομική προσαρμογή εργαλείων, εξοπλισμού, οργανωτικές/διοικητικές αλλαγές, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού).

  - Παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων για την καταγραφή και παρακολούθηση των μυοσκελετικών παθήσεων που προκύπτουν από την εργασία.

  - Ιατρική παρακολούθηση (έγκαιρη αναφορά μυοσκελετικών παθήσεων, άμεση πρόσβαση του εργαζομένου που παρουσιάζει συμπτώματα μυοσκελετικών παθήσεων σε ιατρική παρακολούθηση, ιατρική επίσης παρακολούθηση κατά την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία μετά από απουσία, αποκατάσταση των εργαζομένων που έχουν υποστεί μυοσκελετική πάθηση).

  - Πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση για ενεργή συμμετοχή στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων.

- Διαμόρφωση του ύψους της επιφάνειας εργασίας έτσι ώστε να βρίσκεται περίπου στο ύψος των αγκώνων, (εκτός από ειδικές περιπτώσειs όπως για παράδειγμα κάρφωμα, όπου καλό είναι η επιφάνεια εργασίας να είναι λίγο χαμηλότερη).

- Διαμόρφωση των θέσεων εργασίας έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εναλλάσσουν την καθιστή με την όρθια στάση.

- Τοποθέτηση των αντικειμένων, των υλικών και τα χειριστηρίων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σε θέσεις τέτοιες ώστε να μπορούν να τα φθάσουν δίχως να χρειάζεται:

  - να σκύβουν,

  - να τεντώνονται,

  - να στρίβουν τη μέση τους,

  - να σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους,

  - να ασκούν μεγάλη δύναμη.

### Ευημερία προσωπικού

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Ύπαρξη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων:

  - κατάλληλου αριθμού αποχωρητηρίων και νιπτήρων, τα οποία να καθαρίζονται συχνά,

  - λουτρών εφ' όσον το είδος της εργασίας το απαιτεί ή οι εργαζόμενοι το επιθυμούν,

  - χώρου αποδυτηρίων και των απαραίτητων ιματιοφυλακίων (ντουλάπες) και ερμαριών για φύλαξη προσωπικών αντικειμένων,

  - χώρου ανάπαυσης και φαγητού.

- Ύπαρξη ξεχωριστών υγειονομικών διευκολύνσεων για άνδρες και γυναίκες.

- Ύπαρξη πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία των χώρων εργασίας.

- Τοποθέτηση υλικών πρώτων βοηθειών και φαρμάκων πρώτης ανάγκης, τα οποία να φυλάσσονται σε κατάλληλα φαρμακεία σε σημεία με σχετική σήμανση και εύκολη πρόσβαση.

- Διαρρύθμιση των χώρων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, οι ειδικές ανάγκες μειονεκτούντων προσώπων στην εργασία (θύρες, νιπτήρες, τουαλέτες, διάδρομοι κυκλοφορίας κλπ).

### Πρώτες Βοήθειες

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004)

- Προσχέδιο - Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμοί του 2007

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Εφοδιασμός των χώρων εργασίας με Κιβώτια Πρώτων Βοηθειών τα οποία να είναι αδιάβροχα, καλά σφραγισμένα, με την κατάλληλη σήμανση και να μην περιέχουν δισκία ή άλλα φάρμακα. Τα απαιτούμενα υλικά του Κιβωτίου Πρώτων Βοηθειών να περιλαμβάνουν παραφαρμακευτικό εξοπλισμό μόνο, δηλαδή κολλητικά επιθέματα, επιθέματα πληγών, τριγωνικούς επιδέσμους, παραμάνες ασφαλείας, γάντια και υλικά ανάλογα με την εκτίμηση των κινδύνων

- Καθορισμός, από τον εργοδότη, προσώπου που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τη διατήρηση των Κιβωτίων Πρώτων Βοηθειών

- Παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξης των υλικών και σκευασμάτων

- Τακτικός έλεγχος του περιεχομένου των Κιβωτίων Πρώτων Βοηθειών και αναπλήρωσή του όποτε χρειάζεται

- Δημιουργία Ομάδας Πρώτων Βοηθών και εκπαίδευση των μελών της στην παροχή πρώτων βοηθειών. Να υπάρχουν διαθέσιμοι πρώτοι βοηθοί για όλους τους χώρους δραστηριότητας αν είναι δυνατόν και ιδίως σε χώρους υψηλού κινδύνου.

### Πυρασφάλεια

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 – 2011

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Τοποθέτηση σε όλους τους χώρους εργασίας κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων

- Τακτικός έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού (εάν υπάρχει)

- Διατήρηση της προσβασιμότητας στον πυροσβεστικό εξοπλισμό

- Τοποθέτηση σήμανσης σε όλα τα πυροσβεστικά σημεία

- Τοποθέτηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού σε σημεία με εύκολη πρόσβαση

- Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης από εξειδικευμένο πρόσωπο

- Εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή χρήση των πυροσβεστικών μέσων και σύσταση ομάδας πυρόσβεσης

- Τοποθέτηση σήμανσης και φωτισμού έκτακτης ανάγκης σε όλες τις οδούς και εξόδους διαφυγής

- Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας των εργαζομένων σε περίπτωση εκδήλωσής της

- Κατάρτιση γραπτού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευση του προσωπικού και των μαθητών στην ασφαλή εκκένωση του δημόσιου νηπιαγωγείου

#### Μέτρα για αποφυγή εκδήλωσης ή και επέκτασης της πυρκαγιάς

- Αποσύνδεση από τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών όταν είναι εκτός λειτουργίας

- Απαγόρευση του καπνίσματος

- Απαγόρευση χρήσης εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνης) για σκοπούς καθαριότητας

- Επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων από αρμόδια πρόσωπα

- Κλείσιμο όλων των εσωτερικών πόρτων για περιορισμό της πυρκαγιάς στο χώρο εκδήλωσής της

- Συνεργασία και συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία

#### Οδηγίες για το σωστό χειρισμό εύφλεκτων υλικών

- Αντικατάσταση των εύφλεκτων ουσιών με άλλες μη εύφλεκτες ή λιγότερο εύφλεκτες, όπου είναι εφικτό

- Αποθήκευση όλων των εύφλεκτων ουσιών σε κατάλληλες πυρίμαχες αποθήκες και διατήρηση στους χώρους εργασίας μόνο της ποσότητας εύφλεκτων που χρειάζεται για μια βάρδια εργασίας

- Καλός εξαερισμός των χώρων όπου αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται εύφλεκτες ουσίες για την απομάκρυνση των αναθυμιάσεων

- Απομάκρυνση όλων των πηγών ανάφλεξης από τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους χρήσης των εύφλεκτων ουσιών (π.χ. ακατάλληλος ηλεκτρικός εξοπλισμός / συσκευές, μηχανές συγκόλλησης ή κοπής μετάλλων, καυτές επιφάνειες, κινούμενα μεταλλικά μέρη που προκαλούν τριβή μεταξύ τους, κ.λπ.)

- Διατήρηση των εύφλεκτων ουσιών σε ειδικά δοχεία για την αποφυγή της διαρροής και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων συλλογής τυχόν διαρροών

### Σήμανση

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000)

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Τοποθέτηση επαρκούς, ορατής και κατανοητής από όλους τους εργαζόμενους σήμανσης σε κάθε σημείο του χώρου όπου:

  - υπάρχει κίνδυνος πτώσης

  - απαγορεύεται η εκτέλεση κάποιας ενεργείας (π.χ. το κάπνισμα, η χρήση φλόγας, η διέλευση πεζών)

  - είναι υποχρεωτική κάποια συμπεριφορά ή ενέργεια (π.χ. η χρήση ατομικών μέσων προστασίας)

  - υπάρχει τοποθετημένο πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμός (π.χ. πυροσβεστήρες, μάνικες)

  - υπάρχουν οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

  - υπάρχουν μέσα βοήθειας ή διάσωσης (π.χ. κιβώτιο πρώτων βοηθειών, πίδακας πλύσης ματιών)

- Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης/ετικέτας σε όλα τα δοχεία και διασωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνεs ουσίες (οξέα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, κλπ), η οποία να υποδεικνύει τον τύπο του κινδύνου, το όνομα της ουσίας και τρόπους ασφαλούς χρήσης της. Η ετικέτα πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο, να ελκύει την προσοχή και να είναι γραμμένη στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι

- Εκπαίδευση του προσωπικού στη σημασία των σημάνσεων που βρίσκονται στο χώρο εργασίας του

### Χώροι εργασίας

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002)

- Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

##### Φωτισμός

- Αξιοποίηση του φωτός της ημέρας όπου είναι δυνατό: συχνός καθαρισμός των τζαμιών, απομάκρυνση από τα τζάμια αντικειμένων που εμποδίζουν την είσοδο του ηλιακού φωτός κλπ.

- Εγκατάσταση τοπικού φωτισμού για τις θέσεις εργασίας ή τους εργαζόμενους που χρειάζονται περισσότερο φως (π.χ. οπτικός ποιοτικός έλεγχος, διάβασμα, λεπτές εργασίες, εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας)

- Τακτικός καθαρισμός των φωτιστικών σωμάτων και των καλυμμάτων τους (η σκόνη μπορεί να μειώσει την απόδοσή τους έως και 60%)

- Εγκατάσταση ικανοποιητικού φωτισμού στις σκάλες και τους διαδρόμους

- Διάταξη των θέσεων εργασίας ή/και των φωτιστικών σωμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται ενοχλητικές σκιές στην επιφάνεια εργασίας

- Εγκατάσταση εφεδρικού φωτισμού στις οδούς και εξόδους κινδύνου

##### Θερμοκρασία

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας στα κατάλληλα επίπεδα ανάλογα με την εποχή

- Τακτική συντήρηση των κλιματιστικών και συχνός καθαρισμός των φίλτρων τους

##### Εξαερισμός

- Τακτική ανανέωση του αέρα στους χώρους εργασίας. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα, τότε αυτά πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό

##### Τάξη και καθαριότητα

- Διατήρηση όλων των χώρων, μηχανημάτων και εξοπλισμών εργασίας καθαρών και συγυρισμένων

- Διατήρηση όλων των διαδρόμων κυκλοφορίας και κλιμακοστασίων καθαρών από εμπόδια

- Άμεσος καθαρισμός οποιωνδήποτε υγρών χυθούν στο πάτωμα και τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για ολισθηρό πάτωμα

- Ευαισθητοποίηση του προσωπικού στο θέμα της καθαριότητας

- Καθορισμός ειδικών χώρων απόρριψης σκυβάλων

### Διαβούλευση

#### Βασικότερες νομικές απαιτήσεις

- Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996 – 2011

- Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)

#### Εισηγήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης

- Διαβούλευση του εργοδότη με τους εργοδοτούμενους ή τους αντιπροσώπους τους πάνω σε θέματα που άπτονται της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

- Διαβούλευση του εργοδότη με τους εργοδοτουμένους του όταν πρόκειται να:

  - προβεί σε αλλαγές που θα επηρεάσουν ουσιαστικά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία τους, π.χ. σε περίπτωση εισαγωγής νέων μεθόδων εργασίας, διαδικασιών και εξοπλισμού

  - προβεί σε διευθετήσεις για διορισμό αρμόδιων προσώπων που θα τον βοηθούν να συμμορφωθεί με τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

  - διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ασφάλειας και υγείας

  - εφαρμόσει νέα τεχνολογία η οποία θα έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του

- Εκλογή Αντιπρόσωπων Ασφάλειας, σε κάθε καθορισμένη εγκατάσταση όπου εργάζονται τακτικά περισσότερα από 5 άτομα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

- Συμμετοχή εκπροσώπου του εργοδότη στην Επιτροπή, σαν συντονιστής της Επιτροπής Ασφάλειας.

- Συμμετοχή του Προέδρου της οικείας Σχολικής Εφορείας ή εκπροσώπου του.

- Γνωστοποίηση των Επιτροπών Ασφάλειας στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας όπως επίσης και γνωστοποίηση της αντικατάστασης των μελών που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

## ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

### Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνου

Η εκτίμηση του κινδύνου βοηθά στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών τους.

Όλοι οι εργοδότες πρέπει να εκπονούν εκτίμηση κινδύνου μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι κίνδυνοι στην εργασία μπορούν να εκτιμηθούν ακολουθώντας 5 απλά βήματα, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

ΒΗΜΑ 1:	Εντοπισμός των πηγών κινδύνου

ΒΗΜΑ 2:	Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν

ΒΗΜΑ 3:	Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης

ΒΗΜΑ 4:	Λήψη μέτρων

ΒΗΜΑ 5:	Επανεκτίμηση

#### ΒΗΜΑ 1:	Εντοπισμός των πηγών κινδύνου

Ποιες πληροφορίες χρειάζεται να ληφθούν;

Για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου χρειάζονται πληροφορίες για:

- τις εργασίες που εκτελούνται σε κάθε χώρο εργασίας,

- τον εξοπλισμό, υλικά, ουσίες και διεργασίες που χρησιμοποιούνται,

- εκτελούμενα καθήκοντα (π.χ. πώς και για πόσο χρόνο εκτελούνται),

- τους κίνδυνους που έχουν ήδη αναγνωριστεί και οι πηγές τους,

- τις εν δυνάμει συνέπειες των υφιστάμενων κινδύνων,

- μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί,

- ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και άλλα συμβάντα που είχαν συνέπειες στην υγεία, και τα οποία έχουν αναφερθεί,

- νομικές και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με το χώρο εργασίας – επάρκεια γνώσεων στις νομοθετικές απαιτήσεις.

Πώς μπορεί να ληφθούν αυτές οι πληροφορίες;

Αξιοποιούνται στοιχεία και πληροφόρηση από τις ακόλουθες πηγές:

- ιστοσελίδα ΤΕΕ,

- ιστοσελίδα Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας ΥΠΠ,

- τεχνικά δεδομένα εξοπλισμού και δελτία δεδομένων ασφαλείας ουσιών που χρησιμοποιούνται,

- τεχνολογικές διαδικασίες και εγχειρίδια εργασίας,

- παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος,

- παρατήρηση των εργασιών που εκτελούνται στον εργασιακό χώρο,

- συζήτηση με εργαζόμενους,

- αποτελέσματα μετρήσεων επιβλαβών, ή επικίνδυνων και καταπονητικών παραγόντων στο χώρο εργασίας,

- ιστορικό εργασιακών ατυχημάτων και εργασιακών ασθενειών,

- νομοθεσίες, κώδικες πρακτικής και τεχνικές προδιαγραφές,

- επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία,

- παρατήρηση των εργασιών που εκτελούνται γύρω από τον εργασιακό χώρο - παρατήρηση εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στο χώρο εργασίας (π.χ. εργασία που εκτελείται από τρίτους, καιρικές συνθήκες).

Η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να γίνεται με την ενεργό συμμετοχή όλου του εμπλεκόμενου εργατικού δυναμικού και όπου χρειάζεται εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων κ.ά.

#### ΒΗΜΑ 2: Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν

Ποιες πληροφορίες χρειάζεται να συλλεχθούν;

Για τον εντοπισμό των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεασθούν χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιοι εργάζονται σε κάθε χώρο εργασίας.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς για τους οποίους οι εργασιακοί κίνδυνοι ενδέχεται να είναι πιο σοβαροί, όπως έγκυες γυναίκες, νεαροί εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με αναπηρία.

Λαμβάνονται υπόψη επίσης, εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, υπεργολάβοι, επισκέπτες, και εργαζόμενοι που εργάζονται εκτός του εργασιακού χώρου (συμπεριλαμβανομένων οδηγών, προσώπων που επισκέπτονται χώρους πελατών, εγκαταστάσεις πελατών και προμηθευτών κτλ.)

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη:

- τρίτα πρόσωπα (μαθητές) και πολίτες

- μη εργοδοτούμενα πρόσωπα που πιθανό να ευρίσκονται στο χώρο εργασίας, όπως τεχνικοί επιδιόρθωσης, συντήρησης, εργολάβοι, εργάτες καθαρισμού, επισκέπτες κλπ.

#### ΒΗΜΑ 3: Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης

Για κάθε κίνδυνο που εντοπίζεται:

- Αποφασίζεται αν η επικινδυνότητα είναι μικρή, μέτρια ή μεγάλη λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα και τη σοβαρότητα της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από τον κίνδυνο.

- Χρησιμοποιείται ο πιο κάτω πίνακας για διαβάθμιση της επικινδυνότητας:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

| Πιθανότητα | Σοβαρότητα |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μικρή ζημιά | Μέτρια ζημιά | Μεγάλη ζημιά |
| Απίθανο | Μικρή | Μικρή | Μέτρια |
| Πιθανό | Μικρή | Μέτρια | Μεγάλη |
| Πολύ πιθανό | Μέτρια | Μεγάλη | Μεγάλη |

Ο επόμενος πίνακας βοηθά στη λήψη απόφασης για την ταξινόμηση της πιθανότητας και της σοβαρότητας των συνεπειών.

Πίνακας 3: Κριτήρια κατάταξης πιθανότητας και σοβαρότητας

| Απίθανο Δεν αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου | Μικρή ζημιά Ατυχήματα και ασθένειες οι οποίες δεν προκαλούν παρατεταμένη καταπόνηση (όπως μικρή γρατσουνιά, ερεθισμός ματιών, πονοκέφαλοι, κλπ.). |
| --- | --- |
| Πιθανό Ενδέχεται να παρουσιαστεί μόνο μερικές φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου | Μέτρια ζημιά Ατυχήματα και ασθένειες οι οποίες προκαλούν μικρή αλλά παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (όπως τραυματισμοί, απλά κατάγματα, δευτέρου βαθμού εγκαύματα σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος, δερματική αλλεργία κτλ.). |
| Πολύ πιθανό Ενδέχεται να παρουσιαστεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας ενός εργαζομένου | Μεγάλη ζημιά Ατυχήματα και ασθένειες που προκαλούν σοβαρές και μόνιμες καταπονήσεις ή/και θάνατο (π.χ. ακρωτηριασμός, πολύπλοκα κατάγματα που οδηγούν σε αναπηρία, καρκίνος, εγκαύματα 3ου βαθμού ή 2ου βαθμού εγκαύματα σε μια μεγάλη επιφάνεια του σώματος, κτλ.). |

Απόφαση κατά πόσο η επικινδυνότητα που προκαλείται από έναν κίνδυνο είναι αποδεκτή ή μη αποδεκτή.

Υιοθετείται ο πιο κάτω γενικός κανόνας:

- Μεγάλη επικινδυνότητα δεν είναι αποδεκτή

- Μικρή και μέτρια επικινδυνότητα είναι αποδεκτή

#### ΒΗΜΑ 4: Λήψη μέτρων

- Αν η επικινδυνότητα είναι μεγάλη και έχει εκτιμηθεί ως ανεπίτρεπτη, οι ενέργειες για τη μείωση της επικινδυνότητας πρέπει να ληφθούν άμεσα

- Αν η επικινδυνότητα είναι μέτρια και έχει εκτιμηθεί ως επιτρεπτή, η εισήγηση είναι να προγραμματιστεί ο σχεδιασμός ενεργειών για μείωση του επιπέδου επικινδυνότητας

- Αν η επικινδυνότητα είναι μικρή και έχει εκτιμηθεί ως επιτρεπτή, είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι η επικινδυνότητα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα

Τα μέτρα πρόληψης και μέτρα προστασίας να υλοποιούνται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- Εξάλειψη του κινδύνου

- Ελαχιστοποίηση του κινδύνου/επικινδυνότητας μέσα από τη χρήση οργανωτικών μέτρων

- Ελαχιστοποίηση του κινδύνου/επικινδυνότητας μέσα από τη χρήση συλλογικών μέτρων προστασίας

- Μείωση της επικινδυνότητας μέσα από τη χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας

#### ΒΗΜΑ 5: Επανεκτίμηση

Οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί πρέπει να αξιολογούνται περιοδικά, να ελέγχεται η υλοποίησή τους και να προγραμματίζονται συστηματικά καινούριες ενέργειες και μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η διαδικασία εκτίμησης των κίνδυνων στον εργασιακό χώρο δε γίνεται μια για πάντα. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται για να ελέγχεται ότι τα μέτρα πρόληψης συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά ή ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα.

Η επανεκτίμηση πιθανό να απαιτείται όταν στο χώρο εργασίας προστεθούν νέες πήγες κίνδυνου που είναι αποτέλεσμα αλλαγών, προσθηκών νέου εξοπλισμού, χρήσης νέων ουσιών, εισαγωγής νέων μεθόδων εργασίας ή λόγω βελτίωσης του επίπεδου γνώσης.

Στην περίπτωση των δημόσιων νηπιαγωγείων η διευθύντρια/νουσα, είναι υποχρεωμένη να καταγράφει όλες τις πηγές κίνδυνου που έχουν εντοπισθεί. Εάν στο νηπιαγωγείο εργοδοτούνται πέντε ή περισσότερα πρόσωπα πρέπει να καταχωρηθούν σε σχετικό αρχείο:

- οι πήγες κινδύνου που έχουν καταγραφεί

- τα στοιχεία των προσώπων που διεξήγαγαν την εκτίμηση κίνδυνου

- τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκτίμησης των κίνδυνων

- τα μέτρα που καθορίστηκαν

- πρόσωπα που κινδυνεύουν.

### Πληροφορίες Νηπιαγωγείου

#### Φύση Εργασιών

Αποστολή του νηπιαγωγείου είναι να οργανώνει, εξασφαλίζει και προσφέρει σε όλα τα παιδιά - ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, χώρα προέλευσης, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό υπόβαθρο και πνευματικές δυνατότητες – τέτοιες ευκαιρίες, ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων, καθώς και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τάξη, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και επικεντρώνονται σε στρατηγικές που βοηθούν τους μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν, όπως, επίσης,  και πώς να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη.

Βασικό μέλημα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, επίσης, είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την εθνική τους κληρονομιά και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτότητα: την ελληνική γλώσσα, την ελληνορθόδοξη θρησκεία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας. Ταυτόχρονα, όμως, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης της έναντι των πολυπολιτισμικών τάσεων που αναπτύσσονται στο σύγχρονο κόσμο με την παγκοσμιοποίηση, βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση, καλλιεργώντας τους στάσεις αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας των μελών των άλλων εθνικών ομάδων. Επίσης, σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται στη Δημοτική Εκπαίδευση και συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών ενός σχολείου, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εθνικές ή άλλες καταβολές του καθενός. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η Κύπρος αποτελεί πια επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτονόητο ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση επιτελείται σημαντικό έργο, ώστε οι νεαροί μαθητές να αποκτήσουν από πολύ νωρίς επίγνωση της ταυτότητάς τους ως ευρωπαίων πολιτών.

Παράλληλα, η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, τεκμηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική και διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

#### Κτήρια και εγκαταστάσεις

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται λεπτομέρειες αναφορικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου.

| Στεγασμένοι χώροι | Αρ. | Λεπτομέρειες |
| --- | --- | --- |
| Γραφεία Διοίκησης |  |  |
| - Γραφείο Διευθύντριας/νουσας |  |  |
| - Γραφείο Β. Διευθυντή |  |  |
| - Δωμάτιο Φωτοτυπικής |  |  |
| - …………. |  |  |
| Αίθουσες |  |  |
| - Προσωπικού |  |  |
| - Διδασκαλίας |  |  |
| - …………. |  |  |
| - …………. |  |  |
| Αποθήκες |  |  |
| - Γενικού υλικού |  |  |
| - Εποπτικών μέσων |  |  |
| - Κήπου |  |  |
| - …………. |  |  |
| - …………. |  |  |
| Διάφοροι χώροι |  |  |
| - Θέατρο |  |  |
| - Λεβητοστάσιο |  |  |
| - …………. |  |  |
| Χώροι Υγιεινής | Αρ. | Λεπτομέρειες |
| - Αποχωρητήρια Ανδρών |  |  |
| - Αποχωρητήρια Γυναικών |  |  |
| - Αποχωρητήρια Αγοριών |  |  |
| - Αποχωρητήρια Κοριτσιών |  |  |
| - Ειδικά Αποχωρητήρια |  |  |
| - …………. |  |  |
| - …………. |  |  |

| Ανοικτοί χώροι | Αρ. | Λεπτομέρειες |
| --- | --- | --- |
| Αυλή |  |  |
| - Εσωτερική (π.χ. πλακόστρωτο) |  |  |
| - Εξωτερική |  |  |
| Παιγνιδότοπος |  |  |
| Κήπος |  |  |
| Χώρος στάθμευσης |  |  |
| …………. |  |  |
| Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά |  |  |
| Υπόγειοι χώροι |  |  |
| Όροφοι |  |  |
| Κλιμακοστάσια |  |  |
| Ράμπες αναπήρων |  |  |
| Κερκίδες |  |  |
| …………. |  |  |
| Γενικές πληροφορίες |  |  |

#### Ανθρώπινο Δυναμικό

|  | Γυναίκες | Άντρες | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό |  |  |  |
| Βοηθητικό Προσωπικό |  |  |  |
|  | Αγόρια | Κορίτσια | Σύνολο |
| Μαθητές |  |  |  |

#### Επισυναπτόμενα Εκτιμήσεων Κινδύνου του σχολείου

Ακολουθεί Συνοπτικός Πίνακας Επισυναπτομένων Εκτιμήσεων Κινδύνου κατά Χώρο

| Επισυναπτόμενο | Χώρος ή και Δραστηριότητα |
| --- | --- |
|  | Γραφεία Διοίκησης/Χώροι Υποδοχής/Αίθουσα Προσωπικού |
|  | Αίθουσα Διδασκαλίας |
|  | Δωμάτιο Φωτοτυπικής |
|  | Αποθήκη |
|  | Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης/Θέατρο |
|  | Χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων/Πόσιμο νερό |
|  | Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θέρμανσης |
|  | Ανοικτοί χώροι |
|  | Όροφοι |
|  | Υπόγειοι χώροι |
|  | Διευκολύνσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες |
|  | Εργασίες επέκτασης/συντήρησης (εργοτάξιο) |

### Γραπτή Εκτίμηση κινδύνου - Επισυναπτόμενα

#### Επισυναπτόμενο 1 - Γραφεία Διοίκησης/Χώροι Υποδοχής/Αίθουσα Προσωπικού

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Συγύρισμα χώρων, - Απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθεις χώρους μετακίνησης - Στερέωση αντικειμένων ή μετακίνηση βαριών αντικειμένων σε πιο χαμηλό επίπεδο |
| Στενότητα χώρου | - Δυσλειτουργία - Δυσφορία | π π | μ μ | Μικρή Μικρή | + | + | + | + | - Σχεδιασμός/οργάνωση θέσεων εργασίας - Εργονομικός εξοπλισμός - Διάδρομοι μετακίνησης |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + | + | + | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων - Αποφυγή χρήσης ακατάλληλων (χωρίς CE) ή μη επιτρεπόμενων συσκευών (π.χ. ψυγεία, τοστιέρες, μιξεράκια κλπ). - Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών - Μέτρα πυρόσβεσης - Σύστημα πυρανίχνευσης - Πυροσβεστήρες |
| Θόρυβος | - Βλάβη στην ακοή - Απόσπαση προσοχής | α π | Μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + |  |  | - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ωτοασπίδες) - Ηχομόνωση - Ηχοπετάσματα (αν ο θόρυβος προέρχεται από εξωτερική πηγή) |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός εξαερισμός - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) |

#### Επισυναπτόμενο 2 – Αίθουσα Διδασκαλίας

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Συγύρισμα χώρων, - Απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθεις χώρους μετακίνησης - Στερέωση αντικειμένων ή μετακίνηση βαριών αντικειμένων σε πιο χαμηλό επίπεδο |
| Στενότητα χώρου | - Δυσλειτουργία - Δυσφορία | π π | μ μ | Μικρή Μικρή | + | + | + | + | - Σχεδιασμός/οργάνωση θέσεων εργασίας - Εργονομικός εξοπλισμός - Διάδρομοι μετακίνησης |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + | + | + | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων - Αποφυγή χρήσης ακατάλληλων (χωρίς CE) ή μη επιτρεπόμενων συσκευών (π.χ. ψυγεία, τοστιέρες, μιξεράκια κλπ). - Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών - Μέτρα πυρόσβεσης - Σύστημα πυρανίχνευσης - Πυροσβεστήρες |
| Θόρυβος | - Βλάβη στην ακοή - Απόσπαση προσοχής | α π | Μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + |  |  | - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ωτοασπίδες) - Ηχομόνωση - Ηχοπετάσματα (αν ο θόρυβος προέρχεται από εξωτερική πηγή) |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός εξαερισμός - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) |

#### Επισυναπτόμενο 3 – Δωμάτιο Φωτοτυπικής

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Χρήση Φωτοτυπικού | - Οφθαλμική κόπωση - Δερματικές παθήσεις (αλλεργία) - Δυσφορία | π π π | μ μ μ | Μικρή Μικρή Μικρή | + |  |  | + | - Εκπαίδευση/οδηγίες σε θέματα χρήσης της συσκευής - Αποφυγή υπερβολικής χρήσης - Απομάκρυνση από τη συσκευή όταν πρόκειται να εκτυπώσει μεγάλο αριθμό αντιγράφων - Πλύσιμο σε περίπτωση έκθεσης σε μελάνη - Διαδικασία ανακύκλωσης μελανιού (toner) - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια) |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + |  |  | + | - Συγύρισμα χώρων, - Απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθεις χώρους μετακίνησης - Στερέωση αντικειμένων ή μετακίνηση βαριών αντικειμένων σε πιο χαμηλό επίπεδο |
| Στενότητα χώρου | - Δυσλειτουργία - Δυσφορία | π π | μ μ | Μικρή Μικρή | + |  |  | + | - Σχεδιασμός/οργάνωση θέσεων εργασίας - Εργονομικός εξοπλισμός - Διάδρομοι μετακίνησης |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + |  |  | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων - Ετήσια ή έκτατη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος από εισαγωγέα - Μέτρα πυρόσβεσης - Σύστημα πυρανίχνευσης - Πυροσβεστήρας CO2 |
| Θόρυβος | - Βλάβη στην ακοή - Απόσπαση προσοχής | α π | Μ Μ | Μικρή Μέτρια | + |  |  |  | - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ωτοασπίδες) - Ηχομόνωση - Ηχοπετάσματα (αν ο θόρυβος προέρχεται από εξωτερική πηγή) |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης - Φανάρι με μπαταρίες |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Φυσικός εξαερισμός - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) - Χρήση ΜΑΠ (μάσκα) |

#### Επισυναπτόμενο 4 – Αποθήκη

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Χρήση πρώτων υλών | - Δηλητηρίαση (π.χ. από κατάποση μπογιάς) - Ερεθισμοί σε δέρμα και μάτια - Αλλεργίες - Τραυματισμοί κατά τη μεταφορά | π π α π | Μ μ μ μ | Μέτρια Μικρή Μικρή Μικρή | + | + |  | + | - Εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής - Εφαρμογή κανόνων σωστής χρήσης πρώτων υλών - Κατάλληλη αποθήκευση/σήμανση πρώτων υλών - Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + |  | + | - Συγύρισμα χώρων, - Απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθεις χώρους μετακίνησης - Στερέωση αντικειμένων ή μετακίνηση βαριών αντικειμένων σε πιο χαμηλό επίπεδο - Οργάνωση εργαλείων και πρώτων υλών |
| Στενότητα χώρου | - Δυσλειτουργία - Δυσφορία | π π | μ μ | Μικρή Μικρή | + | + |  | + | - Οργάνωση αποθηκευτικών υλικών - Διάδρομοι μετακίνησης |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + |  | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + | + |  | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων - Αποφυγή χρήσης ακατάλληλων (χωρίς CE) ή μη επιτρεπόμενων συσκευών (π.χ. ψυγεία, τοστιέρες, μιξεράκια κλπ). - Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών - Μέτρα πυρόσβεσης - Σύστημα πυρανίχνευσης - Πυροσβεστήρας CO2 - Έξοδος κινδύνου |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + |  | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης - Φανάρι με μπαταρίες |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + |  | + | - Φυσικός εξαερισμός - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) |

#### Επισυναπτόμενο 5 – Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης/Θέατρο

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Συγύρισμα χώρων, - Απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθεις χώρους μετακίνησης - Στερέωση αντικειμένων ή μετακίνηση βαριών αντικειμένων σε πιο χαμηλό επίπεδο - Οργάνωση, συγύρισμα θέσεων θεατών, μικροφωνικής εγκατάστασης, σκηνικών |
| Στενότητα χώρου | - Δυσλειτουργία - Δυσφορία | π π | μ μ | Μικρή Μικρή | + | + | + | + | - Σχεδιασμός/οργάνωση θέσεων εργασίας - Εργονομικός εξοπλισμός - Διάδρομοι μετακίνησης |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + | + | + | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων - Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών - Μέτρα πυρόσβεσης - Σύστημα πυρανίχνευσης - Πυροσβεστήρας CO2 - Έξοδοι κινδύνου - Ανοίγουν προς τα έξω - Φέρουν σύρτη πανικού - Φέρουν φωτεινή σήμανση |
| Θόρυβος | - Βλάβη στην ακοή - Απόσπαση προσοχής | α π | Μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ωτοασπίδες) - Ηχομόνωση - Ηχοπετάσματα (αν ο θόρυβος προέρχεται από εξωτερική πηγή) |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης - Φανάρι με μπαταρίες |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός εξαερισμός - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) |

#### Επισυναπτόμενο 6 – Χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων/Πόσιμο νερό

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Τουαλέτες | - Μετάδοση μικροβίων/ασθενειών (π.χ. λόγω ακαθαρσιών, διαρροή αποχετεύσεων) - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π π | μ μ μ | Μικρή Μικρή Μικρή | + | + | + | + | - Κατάλληλη σήμανση - Συστηματική καθαριότητα - Πατωμάτων - Χειρολαβών - Νιπτήρων/λεκανών/βρυσών - Τουαλετών - Ουρητηρίων - Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής - Οδηγίες προς εργαζόμενους και τρίτα πρόσωπα - Χρήση - Απολυμαντικών - Πετσετών μιας χρήσης - Κλειστών κάδων απορριμμάτων - Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων από εξουσιοδοτημένο τεχνικό - Έλεγχος/απολύμανση αποχετεύσεων |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης - Φανάρι με μπαταρίες |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός εξαερισμός - Αεριζόμενες, ασφαλιζόμενες θύρες (λούβερ) |
| Υδατοστάτες | - Μετάδοση μικροβίων/ασθενειών | π | μ | Μικρή | + | + | + | + | - Συστηματική καθαριότητα - Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής - Οδηγίες προς εργαζόμενους και τρίτα πρόσωπα - Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων από εξουσιοδοτημένο τεχνικό |
| Ντεπόζιτα νερού | - Μετάδοση μικροβίων/ασθενειών - Πτώση από ύψος | π π | μ ΜΜ | Μικρή Μεγάλη |  |  |  | + | - Δειγματοληπτικός έλεγχος από τις υγειονομικές υπηρεσίες ανά εξάμηνο - Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων από εξουσιοδοτημένο τεχνικό - Ελεγχόμενη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό |

#### Επισυναπτόμενο 7 – Λεβητοστάσιο Κεντρικής Θέρμανσης

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Λέβητας | - Τερματισμός λειτουργίας συνεπεία μηχανικής βλάβης - χαμηλές θερμοκρασίες - επιπτώσεις στην υγεία - Διαρροή πετρελαίου - Πυρκαγιά - Έκρηξη - Αναθυμιάσεις | π | Μ | Μεγάλη | + |  |  | + | - Κατάλληλη σήμανση - Τήρηση πρωτοκόλλου ετήσιας συντήρησης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σε συνεργασία με την οικεία σχολική εφορεία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες - Αποθήκευση πετρελαίου σε υπόγειο ασφαλιζόμενο χώρο/ντεπόζιτο - Τακτικός έλεγχος για πιθανή διαρροή πετρελαίου |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Συγύρισμα χώρων, - Αποφυγή αποθήκευσης εργαλείων και υλικών |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + |  |  | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Διαδικασία συντήρησης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό - Μέτρα πυρόσβεσης - Πυροσβεστήρας Σκόνης (τοίχου) - Πυροσβεστήρας Σκόνης (οροφής) |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, φεγγίτες) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης - Φανάρι με μπαταρίες |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + |  |  | + | - Φυσικός εξαερισμός - Αεριζόμενες θύρες (ανοίγματα/λούβερ) - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) |

#### Επισυναπτόμενο 8 – Ανοικτοί χώροι

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Αυλή/Γήπεδα | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Μολύνσεις (π.χ από εστίες σκουπιδιών, λιμνάζοντα νερά κλπ) | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Τήρηση κανόνων συμπεριφοράς σε ανοικτούς χώρους - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης (Παιδονομία) - Συστηματική καθαριότητα αυλής/γηπέδων αθλοπαιδιών - Απομάκρυνση σκουπιδιών - Ανακύκλωση - Χρήση κλειστών κάδων απορριμμάτων - Απομάκρυνση όμβριων υδάτων |
| Σκαλιά/ Κερκίδες | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | Μ ΜΜ | Μέτρια Μεγάλη | + | + | + | + | - Συντήρηση - Εφαρμογή αντιολισθητικών ταινιών - Χρωματική αντίθεση για αλλαγή επιπέδου ύψους - Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ή/και χειρολισθήρων |
| Περίφραξη | - Πτώσεις - Εκδορές | π α | μ μ | Μικρή Μικρή | + | + | + | + | - Τήρηση κανόνων συμπεριφοράς - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης (Παιδονομία) - Τακτικός έλεγχος για εντοπισμό φθορών/καταστροφών - Συντήρηση ή αντικατάσταση φθαρμένης περίφραξης - Σε χώρους αθλοπαιδιών τοποθετείται ψηλή περίφραξη ύψους 4 μέτρων |
| Κήπος | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Εκδορές (π.χ. αγκάθια) - Δηλητηρίαση (π.χ. φυτοφάρμακα) | α α π α | μ μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Τήρηση κανόνων συμπεριφοράς - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης - Προειδοποιητικές πινακίδες σε περίπτωση ψεκασμού |
| Χώρος Στάθμευσης | - Σύγκρουση πεζών με κινούμενο ή σταθμευμένο όχημα | π | ΜΜ | Μεγάλη | + | + | + | + | - Γραπτή κοινοποίηση κανόνων χρήσης χώρου στάθμευσης σε προσωπικό, γονείς, μαθητές - Εποπτικός έλεγχος κανόνων - Προειδοποιητικές πινακίδες /σήμανση - Περίφραξη χώρου - Διευθετήσεις ασφαλούς διέλευσης πεζών (διάδρομος) |

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παιγνιδότοπος | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Μολύνσεις | ππ | Μ | Μέτρια | + | + | + | + | - Τήρηση κανόνων συμπεριφοράς - Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης, επιτήρησης - Συστηματική καθαριότητα παιγνιδιών και του χώρου γύρω από αυτά - Απομάκρυνση εμποδίων - Απομάκρυνση όμβριων υδάτων - Χρήση παιγνιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (ηλικιακή ομάδα, επιτρεπόμενος αριθμός παιδιών) - Συντήρηση παιγνιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή - Συχνός έλεγχος για τυχών φθορές ή καταστροφές |

#### Επισυναπτόμενο 9 – Όροφοι

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Διάδρομοι ορόφων | - Γλιστρήματα - Πτώσεις από ύψος | π π | μ ΜΜ | Μικρή Μεγάλη | + + | + + | + + | + + | - Τήρηση κανόνων συμπεριφοράς σε ορόφους - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης (Παιδονομία) - Συστηματική καθαριότητα διαδρόμων - Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης σε περίπτωση βρεγμένου πατώματος - Απομάκρυνση εμποδίων - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διαδρόμους ορόφων (ελάχιστο ύψος 1.10μ) - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διαδρόμους ορόφων (ελάχιστο ύψος 2μ) για απαγόρευση πρόσβασης σε ταράτσες |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός φωτισμός - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης |
| Κλιμακοστάσια | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | ππ ππ | Μ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη | + | + | + | + | - Τήρηση κανόνων χρήσης κλιμακοστασίων - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης - Συστηματική καθαριότητα κλιμακοστασίων - Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης σε περίπτωση βρεγμένου πατώματος - Απομάκρυνση εμποδίων - Εφαρμογή αντιολισθητικών ταινιών στο χείλος των σκαλιών - Χρωματική αντίθεση πλατύσκαλων για αντίληψη αλλαγής ύψους - Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ύψους τουλάχιστον 1.10μ - Τοποθέτηση χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές του κλιμακοστασίου |
| Διάδρομοι ορόφων | - Γλιστρήματα - Πτώσεις από ύψος | π π | μ ΜΜ | Μικρή Μεγάλη | + + | + + | + + | + + | - Τήρηση κανόνων συμπεριφοράς σε ορόφους - Εφαρμογή προγράμματος επίβλεψης (Παιδονομία) - Συστηματική καθαριότητα διαδρόμων - Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης σε περίπτωση βρεγμένου πατώματος - Απομάκρυνση εμποδίων - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διαδρόμους ορόφων (ελάχιστο ύψος 1.10μ) - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διαδρόμους ορόφων (ελάχιστο ύψος 2μ) για απαγόρευση πρόσβασης σε ταράτσες |

#### Επισυναπτόμενο 10 – Υπόγειοι χώροι

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Ασυγύριστοι χώροι εργασίας | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Τραυματισμός από πτώση αντικειμένων | π π π | μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Συγύρισμα χώρων, - Απομάκρυνση αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικά καλώδια, κιβώτια κλπ) από τους συνήθεις χώρους μετακίνησης - Στερέωση αντικειμένων ή μετακίνηση βαριών αντικειμένων σε πιο χαμηλό επίπεδο |
| Στενότητα χώρου | - Δυσλειτουργία - Δυσφορία - Εγκλωβισμός | π π π | μ μ ΜΜ | Μικρή Μικρή Μεγάλη | + | + | + | + | - Σχεδιασμός και οργάνωση θέσεων εργασίας - Εργονομικός εξοπλισμός - Διάδρομοι μετακίνησης - Έξοδος κινδύνου |
| Ακάθαρτοι χώροι εργασίας | - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Συστηματική καθαριότητα - Ατομική υγιεινή - Καλυμμένα σκυβαλοδοχεία τα οποία αδειάζονται συστηματικά - Ανακύκλωση |
| Ηλεκτρισμός | - Ηλεκτροπληξία - Εγκαύματα - Βραχυκύκλωμα - Πυρκαγιά | π π π π | ΜΜ ΜΜ ΜΜ ΜΜ | Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη | + | + | + | + | - Έλεγχος εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο - Οπτικός έλεγχος (φθαρμένα καλώδια, κατεστραμμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες) - Εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού ρευματοδοτών για αποφυγή υπερφόρτωσης πολύπριζων - Αποφυγή χρήσης ακατάλληλων (χωρίς CE) ή μη επιτρεπόμενων συσκευών (π.χ. ψυγεία, τοστιέρες, μιξεράκια κλπ). - Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών - Μέτρα πυρόσβεσης - Σύστημα πυρανίχνευσης - Πυροσβεστήρες |
| Θόρυβος | - Βλάβη στην ακοή - Απόσπαση προσοχής | α π | Μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + |  |  | - Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ωτοασπίδες) - Ηχομόνωση - Ηχοπετάσματα (αν ο θόρυβος προέρχεται από εξωτερική πηγή) |
| Φωτισμός | - Γλιστρήματα - Πτώσεις | π π | μ Μ | Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός φωτισμός (φωταγωγοί, παράθυρα) - Έλεγχος μέσων τεχνητού φωτισμού (λαμπτήρες) - Εφεδρικός φωτισμός - Φωτισμός έκτακτης ανάγκης - Φανάρι με μπαταρίες |
| Αερισμός/ Δροσισμός | - Δυσφορία - Αναπνευστικά προβλήματα - Μετάδοση μικροβίων | π π π | μ μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια | + | + | + | + | - Φυσικός εξαερισμός - Τεχνητός εξαερισμός - Στέγαστρα - Σκιάδια (π.χ. αλουμινίου) |

#### Επισυναπτόμενο 11 – Διευκολύνσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α - Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Ράμπες | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Εκδορές | π π π | μ Μ μ | Μικρή Μέτρια Μικρή | + | + | + | + | - Συστηματική καθαριότητα - Απομάκρυνση εμποδίων - Αντιολισθητική κατασκευή - Τοποθέτηση χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές - Ελάχιστο πλάτος 1.20μ |
| Ανελκυστήρες | - Αναπνευστικά προβλήματα - Δυσφορία - Κλειστοφοβία - Εγκλωβισμός | π π π π | μ μ Μ Μ | Μικρή Μικρή Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Οδηγίες χρήσης/έκτακτης ανάγκης - Διευκολύνσεις για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης - Ετήσια συντήρηση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό - Συστηματική καθαριότητα - Απομάκρυνση εμποδίων για ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση - Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης - Τεχνητός εξαερισμός - Τεχνητός φωτισμός |
| Ειδικά αποχωρητήρια | - Γλιστρήματα - Πτώσεις - Κλειστοφοβία - Εγκλωβισμός | π π π π | μ Μ Μ Μ | Μικρή Μέτρια Μέτρια Μέτρια | + | + | + | + | - Κατάλληλη σήμανση - Θύρα να ανοίγει προς τα έξω - Διευκολύνσεις και για τα δύο φύλα - Φυσικός/Τεχνητός εξαερισμός - Φυσικός/Τεχνητός φωτισμός - Σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση εγκλωβισμού |

#### Επισυναπτόμενο 12 – Εργασίες επέκτασης/συντήρησης (εργοτάξιο)

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο χώρος εργασιών εμπίπτει στην ευθύνη του εργολάβου του έργου ο οποίος μεριμνά:

    - για την ασφαλή περίφραξη του εργοταξίου και απαγόρευση πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η περίφραξη πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες της νομοθεσίας ως εξής:

      - Να έχει ύψος τουλάχιστον 2 μέτρα

      - Να απομονώνει αποτελεσματικά το χώρο του εργοταξίου

      - Να επισημαίνεται με κατάλληλα μέσα σήμανσης (προειδοποιητικές πινακίδες)

      - Να κατασκευάζεται από προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν ευστάθεια καθώς και εύκολη συναρμολόγηση/εγκατάσταση και εύκολη αποσυναρμολόγηση ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν την εύκολη μετακίνησή τους

      - Τα κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και τα υλικά κατασκευής να έχουν ομαλές επιφάνειες και άκρα. Γενικά να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η όλη κατασκευή της περίφραξης να μη δημιουργεί νέους κινδύνους. Ειδική πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις που η περίφραξη γειτνιάζει σε χώρους του νηπιαγωγείου όπου αναμένεται να διακινούνται παιδιά.

      - Οποιαδήποτε ανοίγματα της κατασκευής της περίφραξης, όπως π.χ. το κενό μεταξύ της περίφραξης και του εδάφους ή τα ενδιάμεσα κενά ή τα διάκενα του πλέγματος, που τυχόν χρησιμοποιείται, να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να μη δημιουργεί νέους κινδύνους και να ευκολύνει την παραβίαση της περίφραξης από το κοινό και ιδιαίτερα από τα παιδιά.

    - για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου

      - προσβάσεις στους χώρους διδασκαλίας, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας

      - απομάκρυνση κινδύνων

      - καθαριότητα χώρου

    - για τη διεξαγωγή των εργασιών χωρίς να επηρεάζονται οι εργασίες του σχολείου ή να κινδυνεύουν τρίτα πρόσωπα (εκπαιδευτικοί, επισκέπτες, μαθητές)

      - αποφυγή διεξαγωγής θορυβώδους εργασίας

      - ελεγχόμενη είσοδος οχημάτων με συνοδεία προσωπικού και οπωσδήποτε σε χρονική στιγμή όπου οι μαθητές βρίσκονται στις τάξεις.

| Πηγή Κινδύνου | Πιθανές Επιπτώσεις | Διαβάθμιση Κινδύνου Π – Πιθανότητα α – απίθανο, π – πιθανό ππ – πολύ πιθανό Σ – Σοβαρότητα μ – μικρή, Μ – μέτρια, ΜΜ – μεγάλη ΔΚ – Διαβάθμιση Κινδύνου |  |  | Επηρεαζόμενοι Ε – Εργαζόμενοι Μ– Μαθητές Ε – Επισκέπτες Α – Άλλοι |  |  |  | Προτεινόμενα μέτρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π | Σ | ΔΚ | Ε | Μ | Ε | Α |  |
| Εργοτάξιο Εκτέλεση εργασιών | - Πτώσεις - Εκδορές - Πτώση αντικειμένων - Τραυματισμός από κινούμενα οχήματα | π π π π | μ Μ μ ΜΜ | Μικρή Μέτρια Μέτρια Μεγάλη | + | + | + | + | - Συνεχής επιτήρηση του χώρου - Συνεργασία/Συντονισμός με τον υπεύθυνο του εργοταξίου - Συστηματική καθαριότητα - Απομάκρυνση εμποδίων - Εφαρμογή οδηγιών και κανόνων συμπεριφοράς - Απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων σε ώρα διαλείμματος - Προσαρμογή των μέτρων σύμφωνα με τις εργασίες |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

(βλ. Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας Σχολείου)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ: _______________

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: _________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ/ΝΟΥΣΑ: _______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ______________________________________________________________________

EMAIL: __________________________________ ΤΗΛΕΦΩΝO: ____________ FAX: ____________

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Εργαζόμενοι | Αρ. Εργαζομένων |
| --- | --- |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό |  |
| Βοηθητικό Προσωπικό |  |
| Σύνολο |  |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

| Αριθμός Εργαζομένων | Αριθμός ΑΑΥ | Σύσταση Επιτροπής |
| --- | --- | --- |
| 5-9 | 1 | ΟΧΙ |
| 10-19 | 2 | ΝΑΙ |
| 20-49 | 3 | ΝΑΙ |
| Ανά 50 επιπρόσθετοι | 1 | ΝΑΙ |

Η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας συστήνεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 2 ή περισσότεροι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ). Απαρτίζεται από εκπρόσωπο του εργοδότη, το Λειτουργό ή Υπεύθυνο Ασφάλειας και τους ΑΑΥ. Συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή έκτακτα αν απαιτηθεί.

Στα πλείστα νηπιαγωγεία δεν απαιτείται η σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων ούτε η αποστολή του συγκεκριμένου εντύπου. Στις περιπτώσεις αυτές υπεύθυνος ασφάλειας αναλαμβάνει η Διευθύντρια/νουσα του σχολείου.

Σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας

| Α/Α | Αρμοδιότητα | Ονοματεπώνυμο | Οργανική θέση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πρόεδρος (Διευθύντρια/νουσα) |  |  |
| 2 | Υπεύθυνος Ασφάλειας |  |  |
| 3 | Μέλος (ΑΑΥ) |  |  |
| 4 | Μέλος (ΑΑΥ) |  |  |

Το παρόν έντυπο να αποστέλλεται συμπληρωμένο στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας και στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας (τηλεομοιότυπο: 22809584)

# Για Επίσημη Χρήση

# Ημερ. Παραλαβής:  ..........................

Κωδ. Μηχ. Ατυχ.: ……..................…

Α/Α: …… ……………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
                                                                                                                                               Έντυπο ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1

# Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σημειώσεις:

i.Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να συμπληρώνεται το σύμβολο «Χ».

ii.Το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.

Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να συμπληρώνεται το όνομα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο Εταιρειών.

1. Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση:

# Ιδιότητα:   Εργοδότης     	              Αυτοεργοδοτούμενος                              Άλλο πρόσωπο

  - Όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.2	Αρ. Μητρώου Εργοδότη: (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 556978(1)7512

1.3	Αρ. Ταυτότητας: (φυσικά πρόσωπα) ……X……  Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: (εταιρείες)     ……X……

1.4	Τηλέφωνο: 22402300  Τηλεομοιότυπο: 22480505  Ηλεκτρ. Διεύθυνση: _______________________________

1.5	Ταχυδρομική Διεύθυνση: (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α.

| Οδός και αριθμός:Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου (Σημ.i) |  | Ενορία: Ακρόπολη (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: Λευκωσία | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: 1434 |  | Επαρχία: Λευκωσία |

Β.

| Ταχ. Θυρ.:............. | Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ……………. | Περιοχή Ταχ. Θυρ.:.......................................................... |
| --- | --- | --- |

2.	Στοιχεία χώρου όπου συνέβηκε το ατύχημα: (Υποστατικό ή  άλλος δημόσιος / ιδιωτικός χώρος, π.χ. σχολείο)

  - Διεύθυνση χώρου

| Οδός και αριθμός ή περιοχή: ................................……….. (Σημ.i) |  | Ενορία:............………......……........ (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:……… |  | Επαρχία: ..............………… |

2.2	Οικονομική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδομών, εκτροφή αγελάδων, πώληση τροφίμων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εξόρυξη πέτρας, διανομή προϊόντων): Εκπαίδευση…………………………………………………………………………………………..……………

2.3 Αριθμός εργοδοτούμενων προσώπων που απασχολούνται από τον  εργοδότη στην τοπική μονάδα στην οποία εδρεύει ή εργάζεται ο εργοδοτούμενος που τραυματίσθηκε. Στην περίπτωση εργοταξίου να αναφέρεται ο αριθμός των εργοδοτουμένων που απασχολούνται στο εργοτάξιο από τον εργοδότη  (αν το θύμα ήταν  αυτοεργοδοτούμενος συμπληρώστε «0»)

Συνολικός αριθμός: 		Άνδρες:                          Γυναίκες:

3.	Στοιχεία προσώπου που τραυματίστηκε:

Ιδιότητα:   Εργοδοτούμενος:                    Αυτοεργοδοτούμενος:                     Πρόσωπο εκτός εργασίας:

3.1	Όνομα (Σημ.ii)……………………………………………  3.2 Ημερ. Γέννησης …………………………….

  - Διεύθυνση κατοικίας:

| Οδός και αριθμός:................……..........................……….. (Σημ.i) |  | Ενορία:............………......……........ (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού :…………..… |  | Επαρχία: ..............………… |

3.4	Αρ.Ταυτ. / Διαβατηρίου ή A.R.C. για αλλοδαπό: .................................... 3.5: Τηλέφωνο: ………….........

3.6	Εθνικότητα : Κύπριος 	         Αλλοδαπός:         από Ε.Ε.         εκτός Ε.Ε.          Ιθαγένεια ….……………

3.7  Καθεστώς απασχόλησης:  Εργαζόμενος             Συμβοηθούν Μέλος Οικογένειας

Καταρτιζόμενος / μαθητευόμενος                Εκτός εργασίας

3.8	Φύλο:     Άνδρας                  Γυναίκα

3.9	Επάγγελμα / ιδιότητα κατά τη στιγμή του ατυχήματος ( π.χ. ξυλουργός, οικοδόμος, εργάτης  λατομείου, ξενοδοχειακός υπάλληλος, γραφέας, οδηγός, διευθυντής εταιρείας, μαθητής, κλπ.) ……………………………………

4.	Περιγραφή Ατυχήματος:

4.1	Ημερομηνία:  ............................      4.2   Ώρα:   ……………..    4.3	θανατηφόρο:	ΝΑΙ                 ΟΧΙ

  - Θέση εργασίας θύματος κατά την ώρα του ατυχήματος:

Συνήθης

Περιστασιακή ή κινητή θέση κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λογαριασμό του εργοδότη

Κατά τη διαδρομή μεταξύ της οικίας και της εργασίας

  - Τρόπος τραυματισμού (να δηλώσετε με τι ακριβώς ασχολείτο το πρόσωπο που τραυματίσθηκε κατά την ώρα του ατυχήματος και να περιγράψετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε συμβεί το ατύχημα):  ……………..………………………………………………………………………………………………………………….…….……………….………………………………………...………………………………….............................................................................……………………………………………………….…….………………………….………………………………………………

  - Φύση τραυματισμού και μέρος σώματος που τραυματίσθηκε  (να δηλώσετε τη φύση του τραυματισμού και το μέρος του σώματος που τραυματίσθηκε, όπως π.χ. κάταγμα στο πόδι, γδάρσιμο του χεριού, έγκαυμα στο πρόσωπο, εξάρθρωμα καρπού κλπ.): ……………………………….………………………………………………....…………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Ημερομηνία επιστροφής του θύματος στην εργασία του, μετά το ατύχημα (Να συμπληρωθεί αν το θύμα ήταν εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο και έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του μετά το ατύχημα) : …………………....

5.    Διερεύνηση ατυχήματος από εργοδότη (συμπληρώνεται στην περίπτωση που το θύμα ήταν εργοδοτούμενο πρόσωπο)

5.1	Το ατύχημα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ατυχημάτων του εργοδότη, όπως προνοούν οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002;    ΝΑΙ            ΟΧΙ

5.2	Ετοιμάστηκε διερεύνηση του ατυχήματος;    ΝΑΙ                 ΟΧΙ

6.	Υπεύθυνη Δήλωση:  (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του  και  αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση εκ μέρους του, όταν  πρόκειται για εταιρεία):

Εγώ ο,

| Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..……………………..………….……… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ιδιότητα : …………………………………………. (π.χ. διευθυντής, μηχανικός, επιστάτης, γραφέας κλπ.) |  |  |
| Τηλέφωνο: ………….… | Φαξ: ……………… | Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ….…...........................…………………. |

δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.

| ………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Υπογραφή | Σφραγίδα |

- Ημερομηνία:  .......…………………………

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001-2003, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης του υπό αναφορά ατυχήματος,  ενδεχομένως κάποια από τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στην  παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια  προσωπικά δεδομένα, σχετικά με το ίδιο ατύχημα, να διαβιβασθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

# Για Επίσημη Χρήση

# Ημερ. Παραλαβής:..........................

Κωδ. Μηχ. Επικ. Συμβ.: .................

Α/Α: …………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

# Έντυπο ΤΕΕ-ΕΣ-1/DLI-DO-1

# Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Σημειώσεις:

i.Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να συμπληρώνεται το σύμβολο «Χ».

ii.Το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.

Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να αναγράφεται το όνομα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο Εταιρειών.

# 1.	Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση:

  - Όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.2	Αρ. Μητρώου Εργοδότη: (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 556978(1)7512

1.3	Αρ. Ταυτότητας: (φυσικά πρόσωπα) ……X……  Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: (εταιρείες)     ……X……

1.4	Τηλέφωνο: 22402300  Τηλεομοιότυπο: 22480505  Ηλεκτρ. Διεύθυνση: _______________________________

1.5	Ταχυδρομική Διεύθυνση: (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α.

| Οδός και αριθμός: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου (Σημ.i) |  | Ενορία: Ακρόπολη (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: Λευκωσία | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: 1434 |  | Επαρχία: Λευκωσία |

Β.

| Ταχυδρομική Θυρίδα:............………......................... .......…….. | Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρίδας.:.......…..……...... |
| --- | --- |
| Περιοχή Ταχυδρομικής Θυρίδας (Πόλη/Προάστιο/Χωριό):................. ..............………...................…….…….. |  |

2.	Στοιχεία χώρου εργασίας όπου συνέβηκε το Επικίνδυνο Συμβάν(Υποστατικό ή  άλλος δημόσιος / ιδιωτικός χώρος, π.χ. σχολείο):

2.1	Διεύθυνση χώρου

| Οδός και αριθμός:................……..........................……….. (Σημ.i) |  | Ενορία:............………......……........ (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:……… |  | Επαρχία: ..............………… |

2.2	Οικονομική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδομών, εκτροφή αγελάδων, πώληση τροφίμων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εξόρυξη πέτρας, διανομή προϊόντων):

Εκπαίδευση ……………………………………………………………………………………………………….

3.	Περιγραφή Επικίνδυνου Συμβάντος:

3.1 Ημερομηνία:  ..............................      3.2  Ώρα: ……………..

  - Είδος Επικίνδυνου Συμβάντος  (σημειώστε  σε μια από τις πιο κάτω  επιλογές)

κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού μηχανήματος ή άλλου είδους εξοπλισμού

κατάρρευση ικριώματος					κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής

υποχώρηση εδάφους

έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατμολέβητα, ατμοδέκτη, αεροσυμπιεστή)

ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα ακολουθούμενο από πυρκαγιά

επαφή με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές

διαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων

απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων

πυρκαγιά ή έκρηξη

άλλο (δηλώστε) …………………………………………………………………………………………………..

# 3.4  Περιγραφή Επικίνδυνου Συμβάντος (να περιγράψετε περιληπτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει     συμβεί το Επικίνδυνο Συμβάν)

# ……………………………………………………….…………………………………………………………………..

# ……………………………………………………….…………………………………………………………………..

# ……………………………………………………….…………………………………………………………………..

4.	Διερεύνηση Επικίνδυνου Συμβάντος από εργοδότη  (η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται όταν το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο ενεργεί ως εργοδότης στο χώρο όπου εκδηλώθηκε το συμβάν):

4.1	Το Επικίνδυνο Συμβάν  καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επικίνδυνων Συμβάντων του εργοδότη όπως προνοούν οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002; (σημειώστε   σε μια από τις δύο επιλογές)

ΝΑΙ	                ΟΧΙ

4.2	Ετοιμάστηκε διερεύνηση; (σημειώστε  σε μια από τις δύο επιλογές): 	ΝΑΙ 	 ΟΧΙ

5.     Στοιχεία προσώπου/ων  που τραυματίστηκαν :

5.1   Στην περίπτωση που προκλήθηκε τραυματισμός ή απώλεια ζωής σε πρόσωπα λόγω του Επικίνδυνου Συμβάντος, να δηλωθούν τα ονόματα των προσώπων αυτών και οι ημέρες απουσίας από την εργασία τους, αν πρόκειται για εργοδοτούμενα ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα:

| Α/Α | Ονόματα τραυματισθέντων προσώπων |
| --- | --- |

5.2    Δηλώσατε κατά πόσον έχετε γνωστοποιήσει στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω του ειδικού εντύπου ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1, όσα από τα πιο πάνω ατυχήματα είναι γνωστοποιήσιμα και για τα οποία είστε υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς.

ΝΑΙ	                ΟΧΙ              (σημειώστε σε μια από τις δύο επιλογές)

6.	Υπεύθυνη Δήλωση:  (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του  και  αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση εκ μέρους του, όταν  πρόκειται για εταιρεία):

Εγώ ο,

| Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..……………………..………….……… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ιδιότητα : ………………………………………….(π.χ. διευθυντής, μηχανικός, επιστάτης, γραφέας κλπ.) |  |  |
| Τηλέφωνο: ………….… | Φαξ: ……………… | Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ….…...........................…………………. |

δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.

| ………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Υπογραφή | Σφραγίδα |

- Ημερομηνία:  .......…………………………

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001-2003, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης του υπό αναφορά επικίνδυνου συμβάντος,  ενδεχομένως κάποια από τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στην  παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια  προσωπικά δεδομένα, σχετικά με το ίδιο επικίνδυνο συμβάν, να διαβιβασθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

|  | # Για Επίσημη Χρήση # Ημερ. Παραλαβής: ………………… Κωδ. Μηχ. Επαγ. Ασθένειας: ………………… Α/Α: ………………… |
| --- | --- |

# Έντυπο TEE-EA-01/DLI-OD-01

# Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

(Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ / ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σημειώσεις:

i.	Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να συμπληρώνεται το σύμβολο «Χ».

ii.	Το όνομα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.

Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να συμπληρώνεται το όνομα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρημένο στον Έφορο Εταιρειών.

# Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση:

# Ιδιότητα:     Εργοδότης		Αυτοεργοδοτούμενος		Άλλο πρόσωπο

  - Όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.2	Αρ. Μητρώου Εργοδότη: (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 556978(1)7512

1.3	Αρ. Ταυτότητας: (φυσικά πρόσωπα) ……X……  Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: (εταιρείες)     ……X……

1.4	Τηλέφωνο: 22402300  Τηλεομοιότυπο: 22480505  Ηλεκτρ. Διεύθυνση: _______________________________

1.5	Ταχυδρομική Διεύθυνση: (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α.

| Οδός και αριθμός: ................……..........................……….. (Σημ.i) |  | Ενορία: ............………......……........ (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: …….… |  | Επαρχία: ..............………… |

Β.

| Ταχ. Θυρ.: ............. | Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ……………. | Περιοχή Ταχ. Θυρ.: .................................................. |
| --- | --- | --- |

2.	Στοιχεία χώρου όπου συνέβηκε η ασθένεια: (Υποστατικό ή  άλλος δημόσιος / ιδιωτικός χώρος)

2.1	Διεύθυνση χώρου:

| Οδός και αριθμός: ................……..........................……….. (Σημ.i) |  | Ενορία: ...............………......……........ (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: …….… |  | Επαρχία: ..............………… |

2.2	Οικονομική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η ασθένεια: (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδομών, εργασίες με αμίαντο, επιμετάλλωση, εξόρυξη πέτρας κ.ά.)

..…………………………………………………………………………………………………………………..………

2.3	Αριθμός εργοδοτούμενων προσώπων που απασχολούνται από τον  εργοδότη στην τοπική μονάδα στην οποία εδρεύει ή εργάζεται ο εργοδοτούμενος στον οποίο εκδηλώθηκε η ασθένεια:

| Συνολικός αριθμός: |  |  | Άνδρες: |  |  | Γυναίκες: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.	Στοιχεία προσώπου που προσβλήθηκε ή πιθανό να προσβλήθηκε από την ασθένεια:

# Ιδιότητα:	Εργοδοτούμενος		Αυτοεργοδοτούμενος		Πρόσωπο εκτός εργασίας

3.1	Όνομα: (Σημ.ii) ……………………………………………………..	3.2	Ημερ. Γέννησης: 	…………………

3.3	Διεύθυνση κατοικίας:

| Οδός και αριθμός: ................……..........................……….. (Σημ.i) |  | Ενορία: ...............………......……........ (Σημ.i) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: …….… |  | Επαρχία: ..............………… |

3.4	Αρ. Ταυτ. / Διαβατηρίου ή ARC για αλλοδαπό: …………….	3.5	Τηλέφωνο:	…………………………….

# 3.6	Εθνικότητα: 	Κύπριος	 	Αλλοδαπός:	από ΕΕ		εκτός ΕΕ		Ιθαγένεια:	………………

# 3.7	Φύλο: 	Άνδρας 		Γυναίκα

# 3.8	Επάγγελμα / Ιδιότητα κατά τη στιγμή που εκδηλώθηκε η ασθένεια: (π.χ. ξυλουργός, οικοδόμος, εργάτης λατομείου, ξενοδοχειακός υπάλληλος, γραφέας, οδηγός, διευθυντής εταιρείας, κ.λπ.):

# …………………………………………………………………………………………………………………………….

# 3.9	Διάρκεια απασχόλησης στην εργασία που πιστεύεται ότι σχετίζεται με την ασθένεια:	 ……………….

4.	Περιγραφή ασθένειας:

4.1	Ημερομηνία διάγνωσης της ασθένειας (εάν είναι γνωστή):	………………………………………………….

4.2	Δηλώστε κατά πόσο η ασθένεια ήταν θανατηφόρα:

Ναι		Όχι

4.3	Δηλώστε το είδος της ασθένειας σε μια από τις πέντε πιο κάτω κατηγορίες:

(α)	Ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες: (π.χ. νεφροπάθεια, χημική πνευμονίτιδα, νευροπάθεια)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(β)	Δερματικές ασθένειες και καρκίνοι του δέρματος: (π.χ. ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, ακμή)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(γ)	Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και καρκίνοι: (π.χ. αμιάντωση, μεσοθηλίωμα, αλλεργικό άσθμα)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(δ)	Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες: (π.χ. φυματίωση, ηπατίτιδα, τέτανος)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(ε)	Ασθένειες προκαλούμενες από φυσικούς παράγοντες: (π.χ. βαρηκοΐα, τενοντίτιδα, καταρράκτης)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4	Δηλώστε τον αιτιολογικό παράγοντα που οδήγησε στην ασθένεια: (π.χ. μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, αιθάλη, πίσσα, άσφαλτος, αμίαντος, αλεύρι, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ιός της ηπατίτιδας, κλωστηρίδιο του τετάνου, θόρυβος, μικροτραυματισμοί και ακατάλληλες θέσεις εργασίας, θερμική ακτινοβολία,  κ.ά.)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.5	Δηλώστε σε ποιο από τα Παραρτήματα Ι ή ΙΙ του καταλόγου των  ασθενειών κατατάσσεται η εν λόγω ασθένεια:	……………………………………….......................................................................................

4.6	Ημερομηνία επιστροφής του ασθενούς στην εργασία: (να συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο παθόντας έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του)	…………………………………………………………………………………………………………………………….

5.	Υπεύθυνη Δήλωση:  (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του και αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλει τη γνωστοποίηση εκ μέρους του, όταν πρόκειται για εταιρεία)

Εγώ ο/η,

| Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..……………………..…………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ιδιότητα: (π.χ. διευθυντής, μηχανικός, επιστάτης, γραφέας, κ.λπ.) .………………………………………………………… |  |  |
| Τηλέφωνο: ………….… | Φαξ: ……………… | Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ….…...........................……………. |

δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.

| ………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Υπογραφή | Σφραγίδα |

6.	Ημερομηνία:  .......…………………………

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001-2003, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης της υπό αναφορά ασθένειας,  ενδεχομένως κάποια από τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στην  παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια  προσωπικά δεδομένα, σχετικά με την ίδια ασθένεια, να διαβιβασθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

(Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών)

Κανονισμοί του 2007 – ΚΔΠ 530/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Καθοδηγητικό Σημείωμα και Γενικές Πληροφορίες

1.	Ποιες ασθένειες είναι γνωστοποιήσιμες;

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, γνωστοποιήσιμη είναι οποιαδήποτε ασθένεια η οποία διαπιστώθηκε ότι έχει προσβάλει εργοδοτούμενο, ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του και αναφέρεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του 2007.

2.	Ποιες ασθένειες θεωρούνται ως επαγγελματικές;

Επαγγελματική ασθένεια θεωρείται η ασθένεια η οποία προκαλείται από την έκθεση σε κίνδυνους του εργασιακού περιβάλλοντος και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι ή στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του 2007 σε περίπτωση που αποδειχθεί η προέλευση και ο επαγγελματικός της χαρακτήρας. Η επαγγελματική ασθένεια πρέπει πάντοτε να συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του επηρεαζόμενου προσώπου.

3.	Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των ασθενειών;

3.1.	Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση των ασθενειών, είναι ο εργοδότης που πιστεύει, ή υποπτεύεται, ή κατέχει ιατρική βεβαίωση, ότι έχει εκδηλωθεί περίπτωση ασθένειας σε εργοδοτούμενο του πρόσωπο, το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο πιστεύει, ή υποπτεύεται, ή πληροφορείται από εγγεγραμμένο ιατρό ότι υποφέρει από ασθένεια, ο ιατρός που διαγιγνώσκει, ή πιστεύει, ή υποπτεύεται ότι πρόσωπο στην εργασία πάσχει από ασθένεια και οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος στα πλαίσια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του συλλέγει στοιχεία για ασθένειες προσώπων στην εργασία.

3.2.	Η υποβολή αίτησης από τον εργοδοτούμενο που υπέστη επαγγελματική ασθένεια στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξασφάλιση επιδόματος σωματικής βλάβης, ή σύνταξης αναπηρίας, δεν απαλλάσσει τον εργοδότη, ή τον αυτοεργοδοτούμενο, ή τον ιατρό, ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο αντίστοιχα από τη νομική υποχρέωση που έχει να γνωστοποιεί την ασθένεια.

4.	Πού και πώς γνωστοποιούνται οι ασθένειες;

4.1.	Οι ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως γραπτώς, με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας εργοδότη/αυτοεργοδοτούμενου/άλλου προσώπου, με αρ. TEE-EA-01/DLI-OD-01, ή με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας ιατρού, με αρ. TEE-EA-02/DLI-OD-02. Οι ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται στον αρμόδιο Επιθεωρητή της περιοχής της οποίας βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης του επηρεαζόμενου προσώπου ή στο Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι πληροφορίες που πρέπει να καταχωρούνται στο έντυπο απαιτούνται με βάση τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και Κανονισμών.

4.2.	Τα έντυπα γνωστοποίησης του εργοδότη/αυτοεργοδοτούμενου/άλλου προσώπου και του ιατρού θα πρέπει να συμπληρώνονται και να στέλνονται ή να παραδίδονται στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου εκδηλώθηκε η ασθένεια, ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

4.3.	Οι θανατηφόρες ή σοβαρές ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως τηλεφωνικά στον αρμόδιο Επιθεωρητή του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας ή στο Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

5.	Ορθότητα πληροφοριών

5.1.	Η ορθή αποτύπωση των πληροφοριών και η πλήρης συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί νομική υποχρέωση του εργοδότη, του αυτεργοδοτούμενου, του εξετάζοντα Ιατρού και του υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση προσώπου.

5.2.	Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας ελέγχει πάντοτε τις πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο Γνωστοποίησης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας προβαίνει σε πλήρη διερεύνηση της σε συνεργασία με το Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6.	Περισσότερες πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες που αφορούν τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας ή στον Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η

## Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19

Κανονισμός 61. Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για τη χρήση κτηρίων από ανάπηρα πρόσωπα

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Κ.Δ.Π. 86/99

(1) Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς του 1954 έως 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 1954 έως 1999.

(2) Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:

«“ανάπηρος” σημαίνει άτομο το οποίο λόγω σωματικής αδυναμίας ή ανεπάρκειας αντιμετωπίζει μόνιμη ή προσωρινή δυσκολία στην πρόσβαση σε οικοδομή ή δρόμο.

“εκπαιδευτικό ίδρυμα” περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, κολέγιο, εκπαιδευτικό φροντιστήριο, σχολή επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμιο».

(3) Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου Μέρους και του ακόλουθου νέου Κανονισμού αμέσως μετά τον Κανονισμό 61(Ζ).

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΓ – ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

61.Η (1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στις πιο κάτω οικοδομές:

α) Σε όλες τις δημόσιες οικοδομές ή / και οικοδομές που επιτρέπεται η είσοδος του κοινού.

β) Σε εμπορικά κέντρα.

γ) Σε οικοδομές που περιλαμβάνουν καταστήματα ή / και γραφεία.

δ) Σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες και / ή σε οικοδομές με απαιτούμενους χώρους στάθμευσης πέραν των πέντε.

ε) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των χώρων διαμονής των φοιτητών, σε γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητικές δεξαμενές.

στ) Σε κλινικές, ιατρεία και θεραπευτικά ή άλλα διαγνωστικά κέντρα.

ζ) Σε βιομηχανικές οικοδομές με έκταση μεγαλύτερη των 600μ² ή με αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 10 ατόμων καθώς και σε συγκρότημα εργαστηρίων των οποίων η συνολική έκταση υπερβαίνει τα 600μ².

η) Σε οποιαδήποτε οικοδομή όπου η αρμόδια αρχή εύλογα κρίνει ότι επιβάλλεται η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού:

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το ισόγειο τμήμα οικοδομής είναι υφιστάμενο και καλύπτεται με άδεια οικοδομής, η αρμόδια αρχή απαιτεί μερική εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, νοουμένου ότι η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού αυτού δεν είναι εφικτή:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης “αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή που αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της αρμόδιας τοπικής αρχής και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(2) Ουδεμία οικοδομή επί της οποίας εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός ανεγείρεται, 
εκτός αν:

α) Όλα τα επίπεδα της οικοδομής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα πρόσωπα.

β) H κύρια είσοδος της οικοδομής έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90μ., μετρουμένου μεταξύ των πλαισίων ή των παραστατών και στη μια άκρη της θύρας από την πλευρά της χειρολαβής υπάρχει ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους 0,30μ. και πάνω στο φύλλο της θύρας είναι τοποθετημένο οπλισμένο διαφανές γυαλί σε κατάλληλο ύψος, έτσι που να παρέχει οπτικό πεδίο σ’ όλους τους χρήστες, καθώς επίσης και χειρολαβές και μηχανισμοί αυτόματης επαναφοράς και το καθαρό πλάτος των φύλλων των εσωτερικών θυρών έχει ελάχιστο πλάτος 0,90μ.

γ) Όπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών, τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70μ. και 0,90μ. αντίστοιχα, με διάμετρο χειρολισθήρα 0,05μ. και στη μια πλευρά ο χειρολισθήρας προεξέχει 0,40μ. του πρώτου και του τελευταίου σκαλιού,

δ) Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25μ.

ε.) Οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη 
διάσταση 1,50μ.:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση 
είναι 2,10μ.,

στ) Υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σύνδεσης της κύριας εισόδου με δημόσιο δρόμο και / ή πεζοδρόμιο, κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό και το οποίο διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

  - ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20μ.

  - κλίση από 1:15 για μήκος ράμπας μέχρι 5μ., και από 1:20 για μήκος 
ράμπας μεγαλύτερο από 5μ.

  - περίζωμα εκατέρωθεν του κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστο ύψος 0,15μ. 
και χειρολισθήρα σε ύψος μεταξύ των 0,80μ. και 0,90μ. και στις δύο 
πλευρές και η διάμετρος του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 0,05μ.

  - στην αρχή και στο τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) υπάρχει 
πλατύσκαλο με ελάχιστο ανεμπόδιστο μήκος 1,20μ. και πλάτος όσο το 
πλάτος της ράμπας.:

Νοείται ότι, όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10 μ. απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,50μ.:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει πλατύσκαλο με ελάχιστο πλάτος 1,40μ. και μήκος 1,60μ.

ζ) Όπου απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίων, αυτά διαμορφώνονται και συνδέονται κατάλληλα με το οδόστρωμα, έχουν αντιολισθητικό δάπεδο και κατάλληλη σήμανση για ανάπηρα άτομα, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής.

η) Στις περιπτώσεις ύπαρξης ανελκυστήρων –

- η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ανάπηρα πρόσωπα,

- η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80μ.,

- ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40μ. μήκος και 1,10μ. πλάτος:

Νοείται ότι, όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική), οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ. μήκος και 1,10μ. πλάτος.

- τα κομβία ελέγχου είναι τοποθετημένα σε ύψος 0,90μ. έως 1,30μ. και 
0,40μ. από τη θύρα:

Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση.

- σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1,05μ. έως 1,30μ. και 0,40μ. από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και / ή την αστυνομία και / ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

(θ) Υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, διαμορφωμένο κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- οι διαστάσεις του αποχωρητηρίου είναι 2μ. x 2μ. και ο άξονας της λεκάνης είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0,50μ. από τον πλαϊνό τοίχο και με τέτοια διαμόρφωση, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του.

- η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω.:

Νοείται ότι σε βιομηχανικές οικοδομές και συγκροτήματα εργαστηρίων οι χώροι αποχωρητηρίων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δύνανται να χρησιμοποιούνται και από ανάπηρα πρόσωπα.:

Νοείται περαιτέρω ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι χώροι για σκοπούς υγιεινής για ανάπηρα πρόσωπα δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης της οικοδομής.

(ι) αναφορικά με οικοδομές ή άλλους χώρους που δέχονται κοινό, θεατές ή ακροατές (π.χ. κολυμβητήρια, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες αθλοπαιδιών κλπ.) αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε ανάπηρα πρόσωπα και λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τέσσερις θέσεις, είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για χρήση από ανάπηρα πρόσωπα και αυτές έχουν εύκολη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου,

(ια) ποσοστό 10% των απαιτούμενων για την οικοδομή χώρων στάθμευσης για χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας μέχρι 100 και επιπλέον ποσοστό 5% για χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας από 101 και άνω είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και με κατάλληλη ένδειξη για χρήση αποκλειστικά από ανάπηρα πρόσωπα. Κάθε χώρος στάθμευσης έχει ελάχιστη διάσταση 5μ. x 3,30μ. με πρόσβαση στην κύρια ή άλλη είσοδο της οικοδομής».